Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 10 по 16 апреля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 17.04.2024.
Температура воздуха: -9,1°С
Атмосферное давление: 758,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73 %
Ветер: В – С – В 2 м/с, порывы 3 м/с
Осадки: облачно с прояснениями, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10
В течение суток с 16 по 17 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ биогенных компонентов (азот нитритный, фосфор фосфатный, кремний силикатный) в 6 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 36.
2.2. Проведен анализ щёлочности в 6 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с помощью pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 12.
2.3 Выполнен анализ содержания различных форм углерода и азота в 43 образцах снега и морской воды, предоставленных сотрудниками СЗФ НПО «Тайфун», по программе океанографических и метеорологических исследований сезонной экспедиции, с помощью анализатора ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 414.
2.4 Проведён анализ содержания основных ионов в 11 образцах снега, по программе метеорологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 22.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 12.04 выполнена калибровка газоанализатора СО12 газами СO и СО2, заменены фильтры в газоанализаторах AF22, CO12.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 4110 tif-файлов спутников METОP, 352 tif-файла спутника TERRA, 1682 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
16.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гляцио-геофизические наблюдения
[bookmark: _GoBack]10.04 ледниках Гонвильбрин и Кайусбрин выполнена георадиолокационная съемка с антенной 50 МГц, общий объем наблюдений составил более 60 пог. км.
11-13.04 проводилась камеральная обработка полученных данных, сбор и подготовка оборудования к переезду по маршруту п. Пирамида – п. Баренцбург, возвращение в п. Баренцбург.
14.04 выполнение повторной георадиолокационной съёмки с антенной 50 МГц над термометрическими скважинами на леднике Альдегонда. Установка логгера на термометрическую скважину №2Б, считывание данных с логгера на скважине №1.
15.04 проведена георадиолокационная съёмка на леднике Западный Гренфьорд с антенной 50 МГц.
16.04 велась камеральная обработка полученных данных, подготовка оборудования к работам методом ОГТ.

6.2 Метеорологические наблюдения
12.04 выполнена маршрутная актинометрическая съёмка в 12 точках на леднике Западный Грёнфьорд.
15.04 проведена маршрутная актинометрическая съёмка в 11 точках на леднике Альдегонда, проверена работа теплобалансовой мачты, считаны данные. Заменены логгеры HOBO Micro на двух АМС с целью их технического обслуживания. На время обслуживания на станциях установлены логгеры HOBO U-30.
Продолжались прямые измерения скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».

6.3. Океанологические наблюдения
10.04 выполнено термохалинное зондирование на 14 станциях в заливе Диксонфьорд.
11.04 рекогносцировочная поездка в залив Аустфьорд, выполнено термохалинное зондирование в 4 точках во внутренней части залива.
12-13.04 подготовка и переезд по маршруту п. Пирамида – п. Баренцбург.
14-16.04 камеральная обработка данных, консервация измерительного оборудования.
Полевые работы по программе океанологических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены.

6.4 Гидрологические наблюдения
13.04 прохождение обязательных инструктажей, расконсервация и подготовка приборов и оборудования.
14.04 проведены тренировочные выезды в долину Грёндален для освоения снегоходной техники и методики полевых работ.
15.04 обустроена площадка для измерений испарения с поверхности снежного покрова, начаты измерения.
16.04 подготовлено оборудование для полевых работ на озёрах.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), велись монтаж канализации и подготовка к монтажу коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
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