Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 10 по 16 апреля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 17.04.2024.

Температура воздуха: -9,1°С

Атмосферное давление: 758,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 73 %

Ветер: В – С – В 2 м/с, порывы 3 м/с

Осадки: облачно с прояснениями, слабый снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10

В течение суток с 16 по 17 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ биогенных компонентов (азот нитритный, фосфор фосфатный, кремний силикатный) в 6 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 36.

2.2. Проведен анализ щёлочности в 6 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с помощью pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 12.

2.3 Выполнен анализ содержания различных форм углерода и азота в 43 образцах снега и морской воды, предоставленных сотрудниками СЗФ НПО «Тайфун», по программе океанографических и метеорологических исследований сезонной экспедиции, с помощью анализатора ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 414.

2.4 Проведён анализ содержания основных ионов в 11 образцах снега, по программе метеорологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 22.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 12.04 выполнена калибровка газоанализатора СО12 газами СO и СО2, заменены фильтры в газоанализаторах AF22, CO12.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 4110 tif-файлов спутников METОP, 352 tif-файла спутника TERRA, 1682 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

16.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гляцио-геофизические наблюдения

10.04 ледниках Гонвильбрин и Кайусбрин выполнена георадиолокационная съемка с антенной 50 МГц, общий объем наблюдений составил более 60 пог. км.

11-13.04 проводилась камеральная обработка полученных данных, сбор и подготовка оборудования к переезду по маршруту п. Пирамида – п. Баренцбург, возвращение в п. Баренцбург.

14.04 выполнение повторной георадиолокационной съёмки с антенной 50 МГц над термометрическими скважинами на леднике Альдегонда. Установка логгера на термометрическую скважину №2Б, считывание данных с логгера на скважине №1.

15.04 проведена георадиолокационная съёмка на леднике Западный Гренфьорд с антенной 50 МГц.

16.04 велась камеральная обработка полученных данных, подготовка оборудования к работам методом ОГТ.

6.2 Метеорологические наблюдения

12.04 выполнена маршрутная актинометрическая съёмка в 12 точках на леднике Западный Грёнфьорд.

15.04 проведена маршрутная актинометрическая съёмка в 11 точках на леднике Альдегонда, проверена работа теплобалансовой мачты, считаны данные. Заменены логгеры HOBO Micro на двух АМС с целью их технического обслуживания. На время обслуживания на станциях установлены логгеры HOBO U-30.

Продолжались прямые измерения скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».

6.3. Океанологические наблюдения

10.04 выполнено термохалинное зондирование на 14 станциях в заливе Диксонфьорд.

11.04 рекогносцировочная поездка в залив Аустфьорд, выполнено термохалинное зондирование в 4 точках во внутренней части залива.

12-13.04 подготовка и переезд по маршруту п. Пирамида – п. Баренцбург.

14-16.04 камеральная обработка данных, консервация измерительного оборудования.

Полевые работы по программе океанологических наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены.

6.4 Гидрологические наблюдения

13.04 прохождение обязательных инструктажей, расконсервация и подготовка приборов и оборудования.

14.04 проведены тренировочные выезды в долину Грёндален для освоения снегоходной техники и методики полевых работ.

15.04 обустроена площадка для измерений испарения с поверхности снежного покрова, начаты измерения.

16.04 подготовлено оборудование для полевых работ на озёрах.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), велись монтаж канализации и подготовка к монтажу коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.

Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген