Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 17 по 23 июля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 31.07.2024:

Температура воздуха: + 9,0°С

Атмосферное давление: 761,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 89%

Ветер: Ю-Ю-З 1 м/с

Осадки: пасмурно, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 30 по 31 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 14.

2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота  в 7 образцах речной воды с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 70.

2.3 Выполнены анализ содержания гидрокарбонатов титриметричсеким методом в 7 образцах речной воды с помощью рН-метра Mettler Toledo S220  и автоматической бюретки. Общее количество измерений 14.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 25.07 выполнена калибровка газоанализатора AF22 стандартными газами SO2 и H2S. 29.07 выполнена калибровка газоанализатора CO12 стандартными газами СО и СО2.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4274 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2433 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

30.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

24.07 выполнялись работы в химико-аналитической лаборатории, произведена фильтрация 7 проб речной воды для определения содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа;

25.07 подготовка оборудования к проведению CTD-зондирования на оз. Стемме, выполнены измерения на площадке для наблюдения за испаренением с поверхности почвы;

26.07 проведено CTD-зондирование на оз. Стемме и отбор образцов озёрной воды в одной точке с 3-х горизонтов;

29.07 выполнялась обработка проб озёрной воды в химико-аналитической лаборатории;

30.07 измерены расходы воды и отобраны пробы воды на р. Грён.

6.2. Гляциологические наблюдения

24.07 начальник отряда гляциологии и мерзлотоведения Демидов В.Э. прибыл в расположение РАЭ-Ш в пос. Баренцбург после завершения полевых работ в пос. Пирамида совместно с сотрудниками ИФХиБПП РАН. 26.07 выполнены гляциологические измерения на 7 точках на леднике Западный Грёнфьорд. 30.07 выполнены измерения абляции на 13 точках на леднике Альдегонда, переустановлена одна абляционная рейка, выполнено считывание данных термокос, установленных весной 2024 г.

6.3. Палеогеографические наблюдения

В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология  выполнялись полевые исследования в районе Дальбер бухты (Земля  Оскара II, о-в Зап. Шпицберген): выполнено 2 геоморфологических маршрута, отобрана 1 проба четвертичных отложений на радиоуглеродный анализ и 1 проба – на макроанализ.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Велась прокладка и установка в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.

Оказаны логистическая помощь сотрудникам ИГ РАН и ПАБСИ КНЦ РАН при проведении полевых работ на леднике Альденгда.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген