Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 20 по 26 марта 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 27.03.2024.

Температура воздуха: -9,4°С

Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 78 %

Ветер: Ю – 1 м/с

Осадки: пасмурно, слабый снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 26 по 27 марта проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проведён анализ содержания основных ионов в 8 образцах снега и озёрной воды, предоставленных сотрудниками СЗФ НПО «Тайфун», с использованием жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 24.

2.2. Выполнен анализ содержания различных форм углерода и азота в 7 образцах снега и озёрной воды, предоставленных сотрудниками СЗФ НПО «Тайфун», с помощью анализатора ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 24.

2.3 При запуске очередной серии образцов на анализаторе ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L 25.03.2024 обнаружена нестабильность уровня давления газа-носителя, поступающего в прибор. Ведется устранение неисправности совместно с сервисным инженером ООО «Нордвестлаб». Образцы, поступающие для анализа, временно консервируются.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 4149 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1532 tif-файла спутника NOAA, 727 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

26.03 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

Мерзлотные наблюдения

Выполнены термометрические измерения в термостабилизаторах на основе керосина на водозаборной дамбе в пос. Баренцбург.

В пос. Колес обследованы различные строения на предмет деформации.

Выполнено обслуживание двух термокос в скважинах фонового мониторинга.

Гляцио-геофизические наблюдения

20.03 выполнены заброска термобурового оборудования на л-к Альдегонда и тестовое бурение скважины до ложа ледника. Глубина скв. №1 70,5 м.

21-22.03 подготовлено оборудование для осушения скважин, бурение скв. №2 глубиной 76 м (до ложа ледника), осушение скв. №2.

23-24.03 буровое оборудование переброшено к скв. №3, при бурении скважины №3 пройдено 120 м из 140 м. Дальнейшее бурение временно приостановлено из-за технических неисправностей оборудования. В скв. №2 установлена термометрическая коса 80 м, выполнены суточные термометрические наблюдения.

25.03 буровое оборудование переброшено на ледник Фритьоф, пробурена скв. №4 глубиной 100 м, с помощью 80 м термокосы произведены суточные термометрические наблюдения.

26.03 буровое оборудование перевезено в расположение РАЭ-Ш для профилактического ремонта и подготовки к дальнейшим работам.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, а также в зданиях Лабораторных корпусов №1 и №2.

Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.

Изготавливались вспомогательные технические средства для выполнения задач сезонной экспедиции «Шпицберген».

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген