Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 14 по 20 января 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 21.01.2026:
Температура воздуха: -0,7 °С
Атмосферное давление: 762 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 90 %
Ветер: Ю-Ю-В 2-3 м/с
Осадки: пасмурно, лёгкий снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с14.01 по 15.01 и с 20.01 по 21.01 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 14.01 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 4 образцах; общее количество измерений 4;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 4 образцах; общее количество измерений 4;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
0. С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой выполнена серия анализов содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) для 6 образцов морской воды. Общее количество измерений 36. 
0. Измерена мутность в 6 образцах морской воды с использованием портативного турбидиметра HI 98703 Hanna. Общее количество измерений 12.
2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр анализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 1591 tif-файл спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 20.01 выполнена инспекция, считаны данные, заменён аккумулятор.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.
15.01 произведена снегомерная съёмка и измерения глубины промерзания почвы в скважинах на площадке CALM у геофизического полигона и в долине реки Грён: измерения плотности снежного покрова в установленных точках производилось при его высоте 10 см и более.

7. Разное
17.01 сотрудниками зимовочного состава РАЭ-Ш представлена лекция «Антарктида и Антарктика» для жителей посёлка в здании краеведческого музея.
По просьбе руководства рудника Баренцбург ГТ «Арктикуголь» оказана техническая помощь в выполнении сварочных работ при ремонте шахтного оборудования.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Велись обслуживание и ремонт транспортной техники.
Осуществлялась подготовка научного и вспомогательного оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
