Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 18 по 24 октября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 25.10.2023:
Температура воздуха: -3,0°С
Атмосферное давление: 757,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 96%
Ветер: В 3 м/с, пасмурно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10. 
В течение суток с 25 по 25 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведено техническое обслуживание дистиллятора GFL-2008 в лаборатории экспресс-анализа в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2.2 Выполнено техническое обслуживание 10 дозаторов Sartorius Proline Plus и Sartorius Proline: чистка, замена фильтров, проверка и последующая калибровка производились в соответствии с оригинальными инструкциями пользователя. Один дозатор признана неисправным, требует ремонта.
2.3 В связи с окончанием палеогеографических работ по программе сезонной экспедиции проведена генеральная уборка помещений пробоподготовки, лаборатории экспресс-анализа, чистка сушильных шкафов.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 3167 tif-файла спутников METОP, 57 tif- файлов спутника TERRA, 1224 tif-файлов спутника NOAA, 652 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
24 октября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Палеогеографические исследования
Завершена лабораторная обработка образцов отобранных отрядом палеогеографии в ходе летних полевых работ. Подготовленные образцы упакованы и отправлены в Санкт-Петербург с целью дальнейшей обработки и анализа.
Работа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. полностью завершена.

7. Разное
Проведены работы по ремонту ангара для хранения техники, а также участка крыши тёплого гаража, пострадавших в результате сильного ветра 19-20 октября 2023 г.
[bookmark: _GoBack]Велся ремонт электрооборудования в жилом корпусе №1, а также регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.
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