Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 18 по 24 октября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 25.10.2023:

Температура воздуха: -3,0°С

Атмосферное давление: 757,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 96%

Ветер: В 3 м/с, пасмурно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 25 по 25 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проведено техническое обслуживание дистиллятора GFL-2008 в лаборатории экспресс-анализа в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

2.2 Выполнено техническое обслуживание 10 дозаторов Sartorius Proline Plus и Sartorius Proline: чистка, замена фильтров, проверка и последующая калибровка производились в соответствии с оригинальными инструкциями пользователя. Один дозатор признана неисправным, требует ремонта.

2.3 В связи с окончанием палеогеографических работ по программе сезонной экспедиции проведена генеральная уборка помещений пробоподготовки, лаборатории экспресс-анализа, чистка сушильных шкафов.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3167 tif-файла спутников METОP, 57 tif- файлов спутника TERRA, 1224 tif-файлов спутника NOAA, 652 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

24 октября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Палеогеографические исследования

Завершена лабораторная обработка образцов отобранных отрядом палеогеографии в ходе летних полевых работ. Подготовленные образцы упакованы и отправлены в Санкт-Петербург с целью дальнейшей обработки и анализа.

Работа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. полностью завершена.

- Разное

Проведены работы по ремонту ангара для хранения техники, а также участка крыши тёплого гаража, пострадавших в результате сильного ветра 19-20 октября 2023 г.

Велся ремонт электрооборудования в жилом корпусе №1, а также регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген