[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
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1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 18-19.11.2019 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
1.3. Отобраны 4 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнен анализ 5 проб почв из поселка Пирамида на содержание 13 перфторированных кислот (PFAS) методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии (подвижная фаза – ацетонитрил). Обработаны ранее полученные хроматограммы и выполнен расчет содержания 13 PFAS в 14 пробах почв, отобранных в поселке Пирамида в период сезонной экспедиции «Шпицберген». 
2.2. Проводятся технические мероприятия по устранению причин неполадок в работе атомно-абсорбционного спектрометра АА-7000 (ошибка при нагреве графитовой кюветы электротермического атомизатора) при содействии и консультации сервис-инженера компании ООО «Аналит Продактс».
2.3. Выполнен анализ на содержание общей ртути в 30 пробах биологических образцов, отобранных сотрудниками ММБИ на летнем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген».
2.4. Приняты для проведения анализа на содержание тяжелых металлов 96 проб бентоса, отобранные сотрудниками ММБИ на НИС «Дальние Зеленцы» в период работы судна в Исфьорде. Перечень определяемых элементов согласовывается.
2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора», устранена ошибка в работе анализатора взвешенных частиц МР-101 на станции «Гора».


3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Всего в ААНИИ передано 2 256 tif-файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме). 
18.11.2019 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Разное
6.1. 16.11. в Баренцбург на норвежском судне Norbjorn доставлены и переданы в распоряжение РАЭ-Ш 3 океанографических прибора с разрушенной траулером Arctic Swan притопленной автономной океанографической станции: 1 регистратор SBE 37SM и 2 размыкателя EagleTech. Регистратор SBE 37SM протестирован и находится в рабочем состоянии, 2 размыкателя тестируются.
6.2. 19.11. открыт снегоходный сезон: сотрудники ЗС РАЭ-Ш посетили на снегоходе антенное поле ВППИ для проверки работы станции контроля качества воздуха «Гора».
6.3. 18.11.оказана помощь услуги партнерам РНЦШ – ММБИ и ГМО «Баренцбург» МУГМС по доставке участников экспедиции ММБИ, их экспедиционного имущества и мелкой партии груза ГМО «Баренцбург» на борт НИС «Дальние Зеленцы» во время его повторного захода в Баренцбург.
6.4. 15.11. сотрудниками ММБИ во время выполнения программы полевых работ в районе м. Финнесет (пос. Баренцбург) отмечено появление белого медведя.
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Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 13 ноября по 19 ноября 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -1.4 °С
Максимальная: 1.7°С
Минимальная: -7.0°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 13 ноября по 19 ноября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 7 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 13 ноября по 19 ноября  – 1. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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