Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 20 по 26 апреля 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 27.04.2022:

Температура воздуха: -17,0 °С

Атмосферное давление: 751,9 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 80%

Ветер: ССВ, 8 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9.

В течение суток с 25 по 26 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - 25 апреля отобраны 3 поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Гренфиорд. В лабораторных условиях определены рН и солёность с использованием рН-метра Mettler Toledo S22 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230». Общее количество измерений 12.

  - В 3 образцах морской воды, отобранных 25 апреля в прибрежной акватории залива Гренфиорд, с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой определены содержание хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых, пигментный индекс. Общее количество измерений 12.

  - На анализаторе общего углерода TOC-L выполнен анализ 18 образцов морской воды, отобранных в акватории залива Ис-фьор океанографическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген». Проведено определение содержания растворенного органического углерода (DOC) при помощи метода определения нелетучего органического углерода (NPOC). Общее количество измерений 42.

  - На анализаторе общего углерода TOC-L проведен анализ 8 образцов озерной воды и 2 образцов снега, отобранных отрядами гидрологии и экологического мониторинга сезонной экспедиции «Шпицберген в озере Стемме. Выполнены определения нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC) и рассчитана массовая концентрация гидрокарбонатов. Общее количество измерений 40.

  - Проведены монтаж и настройка автоподатчика проб RONDO 20 автотитратора Mettler Toledo T70. По результатам работы оформлена инструкция по работе на приборе для операторов и проведено обучение сотрудника РАЭ-Ш работе на приборе.

  - Проведена калибровка жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.

  - Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.

Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP подготовлено 2275 tif-файла спутников METОP, 382 tif- файлов спутника TERRA, 1287 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

25.04. произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Выполняются наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Океанографические исследования

17.04. выполнено зондом SBE19 термохалинное профилирование с отбором поверхностных проб на 18 станциях океанографического полигона на двух продольных разрезах в заливе Исфьорд.

7.2. Гляцио-геофизические исследования

С 20 по 22 апреля были проведены радиолокационные измерения на ледниках Хёэльбреен и Хёрбуэбреен, имеющих общий язык и стекающих в долину Хёрбуэдален, выходящей к бухте Петунья к северу от пос. Пирамида.

Зондирование ледников выполнялось по густой сети профилей общей протяжённостью 62,6 км, покрывающих всю доступную площадь ледников, с помощью георадара PulseEKKO Pro на частоте 50 МГц.

По предварительным данным максимальная измеренная толщина льда здесь достигает 150-160 м и ледники имеют частично политермическое строение.

26 апреля были проведены опытно-методические работы на леднике Восточный Грёнфьорд для отработки методики наблюдений по методу ОГТ и тестированию различных режимов работы георадиолокационного оборудования.

7.3. Гидрологические исследования

20 апреля в долине Грендален выполнены георадарный профиль длиной 50 км и снегомерная съемка.  Измерена высота снежного покрова в 60 точках, выполнены 11 шурфов, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ.

21 апреля на леднике Западный Гренфьорд выполнены георадарный профиль длиной 30 км и снегомерная съемка. Измерена высота снежного покрова в 44 точках, выполнены 4 шурфа, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ.

23 апреля в долине Гренфьорд выполнены георадарный профиль длиной 30 км и снегомерная съемка. Измерена высота снежного покрова в 31 точке, выполнены 7 шурфов, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ.

26 апреля на леднике Альдегонда выполнены георадарный профиль длиной 20 км и снегомерная съемка.Измерена высота снежного покрова в 33 точках, выполнены 9 шурфов, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ.

7.4. Палеогеографические исследования

25 и 26 апреля отобраны пробоотборником Uwitec донные отложения на озерах Стемме (вскрытая мощность отложений 130 см) и Линне (вскрытая мощность отложений 200 см). Проводятся камеральные работы.

Работы по программе палеогеографических исследований весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены.

7.5. Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов

25 и 26 апреля выполнены выезды на ледник Альдегонда. На запланированном маршруте проведены съемки альбедо в 2-х диапазонах. В каждой точке маршрута проводились измерения поглощения солнечной радиации в диапазоне ФАР (фотосинтетическая активная радиация) в верхнем слое снежного покрова, плотность верхнего слоя снежного покрова и температура поверхности. Отобраны пробы снега для анализа в лаборатории РНЦШ.

Проверена работа оборудования теплобалансовой мачты, заменены элементы питания, с регистраторов скачаны данные за прошедшую неделю.

На нижней АМС ледника Альдегонда выполнена замена аккумуляторной батареи и солнечной панели. АМС перезапущена, и работает в штатном режиме.

Подготовлены и взвешены фильтры для анализа массы загрязняющих веществ в отобранных пробах снега.

7.6. Экологический мониторинг

- отобраны 2 пробы атмосферного воздуха, 6 проб снежного покрова и 4 пробы озёрной воды в пос. Пирамида и его окрестностях,

- отобраны 1 проба атмосферного воздуха и 2 пробы снежного покрова в пос. Баренцбург, 2 пробы снежного покрова на склоне г. Гренфьордфьеллет и на склоне г. Стурхеда,

- отобраны 3 пробы снежного покрова в долине р. Грендалсэльва.

- профильтрованы 10 проб и подготовлены фильтры для анализа взвеси на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), хлорорганических пестицидов (ХОП), полихлорированных бифенилов (ПХБ) и тяжёлых металлов (ТМ),

- экстрагированы 6 проб для определения ПАУ, ХОП и ПХБ.

- определены рН в 14 пробах воды и снежного покрова, ртуть в 10 пробах воды и снежного покрова, биогены в 12 пробах воды и снежного покрова и растворённого кислорода в 4 пробах воды.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 20 апреля по 26 апреля 2022 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -8.1˚С

Максимальная: 0.0˚С

Минимальная: -18.0˚С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период c 20 апреля по 26 апреля 2022 года неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных за период c 20 апреля по 26 апреля 2022 года магнитных бурь – 4, периодов поглощения космического радиоизлучения – 5.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по пиранометру «Пеленг - СФ-06».

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере c 20 апреля по 26 апреля 2022 года – 59 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген