2

Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении
окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки 
на территории Российской Федерации в период с 24 по 31 июля 2026 года


1. В дополнение к информации от 24 июля сообщаем, что в пробах воды, отобранных специалистами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета в реке Вязьме (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области               в период c 25 по 30 июля, продолжал регистрироваться дефицит кислорода, соответствовавший уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ): 1,64 мг/л;           1,20 мг/л; 1,85 мг/л; 1,90 мг/л; 0,93 мг/л; 1,00 мг/л. 
Кроме того, на основании результатов химического анализа проб воды, отобранных в этом же контрольном створе в период с 20 по 25 июля, регистрировалось ЭВЗ речной воды легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5: 35 ПДК[footnoteRef:1]; 40 ПДК; 35 ПДК; 30 ПДК; 25 ПДК; 25 ПДК соответственно. [1:  Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
] 

По предварительным данным специалистов Смоленского ЦГМС – филиала       ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено антропогенным фактором (неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьма) и низкой способностью водотока к самоочищению в силу морфометрических особенностей русла. 

	2. В дополнение к информации от 24 июля сообщаем, что 22 июля специалистами ФГБУ «Мурманское УГМС» Росгидромета в ходе проведения режимных наблюдений       за состоянием воды в ручье Варничном в черте г. Мурманска был зарегистрирован дефицит кислорода (1,88 мг/л), соответствовавший уровню ЭВЗ, а также ЭВЗ легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (23 ПДК). Причина ЭВЗ устанавливается.

3. По данным автоматизированных стационарных пунктов территориальной системы наблюдений Самарской области, расположенных в Куйбышевском районе           г. Самары, 29 июля (с 06 час. 20 мин. до 07 час. 00 мин. по адресу Софийская площадь       и в 20 час. 20 мин. по адресу ул. Олонецкая, д. 2) при штилевых условиях регистрировалось высокое загрязнение (ВЗ) атмосферного воздуха сероводородом (соответственно до 35,1 ПДКм.р. и 11,4 ПДКм.р.).  

4. На основании результатов химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета 29 июля в реке Туре (приток Тобола, бассейн Иртыша) в трех створах, расположенных в 7,4 км выше                г. Тюмени, в черте г. Тюмени и в черте села Салаирка Тюменской области, в речной воде был зарегистрирован дефицит кислорода, соответствовавший уровню ЭВЗ (соответственно 0,58 мг/л; 0,315 мг/л; 0,655 мг/л. причина дефицита кислорода устанавливается.

5. По результатам химического анализа  плановых проб воды, отобранных            специалистами Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 29 июля в реке Бляве (бассейн р. Урал) в районе г. Медногорска Оренбургской области, было зафиксировано загрязнение речной воды:
•	в 1 км выше города - ионами цинка (13 ПДК, уровень ВЗ);
•	в 1 км  ниже города - ионами цинка (128 ПДК, уровень ЭВЗ) и ионами меди (37 ПДК, уровень ВЗ).  
По данным Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, загрязнение воды в реке Бляве было обусловлено фильтрацией загрязняющих веществ из прудов-отстойников Блявинского рудника в притоки Блявы - реки Джерклю и Херсонку.
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