Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 25 января по 31 января 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.02.2023:

Температура воздуха:  -10,0 °С

Атмосферное давление: 752,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 68 %, малооблачно.

Ветер: С-В, 2 м/с, порывы –

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 30 по 31 января проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu», и проверка имеющейся калибровки на воспроизводимость результатов.

  - Проведена ревизия и подготовка к запуску генератора азота Noblegen NG6-35-LC/MS.

  - Проведена замена промывочной подвижной фазы и последующая промывка: насосов LC-20ADXR Prominence жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu» и автоматического дозатора SIL20A «Shimadzu».

  - Устранена причина слабого охлаждения дистиллятора GFL-2008 в лаборатории экспресс-анализа.

  - Ведется подготовка к проведению повторной валидации аналитической методики анализа перфторированных соединений.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Для отправки по FTP было подготовлено 2456 tif-файлов спутников METОP, 18 tif-файлов спутника TERRA, 1487 tif-файла спутника NOAA, 1400 tif-файлов спутника NPP.

Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 30 января произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд, временно приостановлены по причине сбой в работе телеметрического оборудования.

- Геофизические наблюдения

  - Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

30 января в п. Баренцбург прибыли двое сотрудников сезонной экспедиции «Шпицберген» для проведения исследований многолетней мерзлоты.

- Разное

Продолжаются работы по обновлению электропроводки в помещениях тёплого гаража и тёплого склада, а также подготовительные работы для последующей замены сантехнического оборудования в Лабораторном корпусе №2. Выполняется профилактика оборудования и подготовка техники к выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген