Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 06 по 12 октября 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 13.10.2021:

Температура воздуха: -2,2 °С

Атмосферное давление: 749 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 93%

Ветер: направление ЮЮВ; 3 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое атмосферы с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра АЕ33 и  счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.
 	02.10 – отключён эталометр SM-IV в связи с проведением работ по замене внутренних трубок.

08.10 – отключен счётчик частиц Grimm в связи с неисправностью системы воздушного насоса. Причины устанавливаются.

В период с  14:25 UTC 05.10 по 07:10 UTC 07.10  были временно отключены  счётчики частиц АЗ-10 и Grimm, аэталометр АЕ33 в связи с ухудшением погодных условий.

В течение суток с 11 по 12.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Выполнен анализ одного образца грунтовых вод на определение содержания неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu»

  - Выполнен анализ 40 образцов морской воды, отобранных океанологическим отрядом в период проведения сезонной экспедиции «Шпицберген», для определения содержания растворенного органического углерода (DOC) и общего органического углерода (TOC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Из них для 17 образцов дополнительно выполнено определение неорганического углерода (IC) с расчетом массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC). Общее количество измерений составило 131 единицу.

  - Проверены наличие, хранение, расходование и ведение документации установленного образца прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля

качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора»

На станции «Поселок» 08 и 09.10 проведена калибровка газоанализаторов AF22 и СО12. Заменены тефлоновые и пылезащитные фильтры

На станции «Гора» 06.10 проведена калибровка газоанализатора СО12. Заменены тефлоновые и пылезащитные фильтры.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.

Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP   1796 tif-файла спутника NOAA, 1643 tif-файла спутников METОP, 137 tif- файлов спутника TERRA, 1620 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 11.10.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Океанологический отряд

Выполнено термохалинное профилирование на 6 станциях по поперечному разрезу в заливе Исфьорд с отбором проб для определения содержания углерода. 
На уровнемерном посту извлечён из колодца мареографа регистратор температуры и гидростатического давления HOBO® U20 Water Level Logger, выгружены данные об уровне моря для выполнения сравнительного анализа результатов измерений регистрирующими устройствами HOBO, Solinst и СУМ. 
Выполнено постэксплуатационное обслуживание океанографического оборудования и его консервация.

Работа сезонной экспедиции «Шпицберген» завершена, программа выполнена полностью.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 06 октября по 12 октября 2021 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: - 3.0 °С

Максимальная: 3.3 °С

Минимальная: - 7.3°С

Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 06 октября по 12 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 06 октября по 12 октября – 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 06 октября по 12 октября – 25 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген