Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 20 по 26 мая 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 27.05.2026:

Температура воздуха: +0,8 °С

Атмосферное давление: 751 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 81 %

Ветер: СЗ 2 м/с, порывы 4 м/с

Осадки: облачно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

1.2 В течение суток 26.05-27.05 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнено техническое обслуживание ионного хроматографа Shimadzu LC-20ADsp: проведена повторная калибровка линии анионов с последующей дополнительной промывкой. Присутствие шума и дрейфа базовой линии требуют консультации сервис-инженера.

2.2 Выполнен анализ содержания гидрокарбонатов в 5 образцах поверхностных вод по программе гидрологических наблюдений сезонной экспедиции с помощью автоматического титратора Mettler Toledo T7.

2.3 Откалиброваны 5 автоматических дозаторов Sartorius методом гравиметрического контроля дозирования.

2.4 Проведена ревизия реактивов и расходных материалов с целью подготовки к проведению в химико-аналитической лаборатории работ сезонной экспедиции на летнем этапе.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 1932 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 26.05 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Гидрологические наблюдения

Проведены наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова по трем испарителям разной конструкции.

21.05, 23.05 и 25.05 выполнены наблюдения за снеготаянием.

23.05 состоялся полевой маршрут на р. Грён: измерен расход воды с помощью ИСП-1М и отбор проб воды.

7. Разное

Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.

Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта. Маломерные суда Polarcirkel 660 Work и Zodiac подготовлены к сезону навигации.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген