Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 13 по 19 ноября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.11.2024:

Температура воздуха: -10,3°С

Атмосферное давление: 763,3 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 52%

Ветер: ЮВ 4-5 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 19.11 по 20.11 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Проведен перелив кислот в стеклянную тару для дальнейшего безопасного хранения.

2.3 Подготовлен перевод «Практического руководства по ионной хроматографии. Руководство по устранению неполадок» компании SeQuant.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ, заменена лампа в газоанализаторе AF22.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 1898 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 512 tif-файла спутника NOAA, 639 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

19.11 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

ФГУП ГТ «Арктикуголь» подключил Лабораторный корпус №1 и Жилой корпус к новой системе обогрева зданий и учета расхода тепла. В других зданиях РАЭ-Ш ведутся пуско-наладочные работы по подключению к новой системе теплоснабжения.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген