Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 02 ноября по 08 ноября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.11.2022:

Температура воздуха: -11,0 °С

Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 91%, значительная облачность.

Ветер: В, 1 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 07  по 08 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L был выполнен анализ  образцов морской,  речной и  озёрной воды. Общее количество проведенных измерений 112. В том числе:

    - Анализ 10 образцов морской воды, отобранной в прибрежной акватории залива Грен-фьорд для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), нелетучего органического углерода (NPOC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 40.

    - Анализ 2 образцов речных вод, для определения содержания общего органического углерода (TOC), общего углерода (TC) и общего азота (TN). Образцы предоставлены отрядом гляциологии и мерзлотоведения на летнем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2022г. Общее количество проведенных измерений 4.

    - Анализ 4 образцов речных  и 13 образцов озерных вод для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), нелетучего органического углерода (NPOC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC). Образцы предоставлены отрядом гидрологии на летнем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2022г. Общее количество проведенных измерений 68.

  - Проведена плановая промывка жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 8 ноября выполнено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода (СО12).

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2839 tif-файлов спутников METОP, 26 tif- файлов спутника TERRA, 1182 tif-файла спутника NOAA, 1659 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 07 ноября произведена инспекция комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - На геофизическом полигоне в рамках проведения работ по установке нового оборудования продолжаются тестовые испытания протонного  магнитометра и отладка программного обеспечения.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген