[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 29.01. по 04.02.2020
Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 05.02.2020:
Температура воздуха: - 20,7 °С
Атмосферное давление: 989,2 гПа
Влажность воздуха: 78 %
Ветер: север-северо-восток, 6 м/с, порывы 9-10 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 03-04.02.2020 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
1.3. Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Проанализированы 40 подпроб биологических объектов на содержание кобальта и хрома на атомно-абсорбционном спектрометре АА-7000 Shimadzu с использованием электротермического атомизатора. Данные подпробы сформированы из 16 проб биологических объектов, отобранных сотрудниками ММБИ с борта НИС «Дальние Зеленцы» во время работы судна в заливе Исфьорд осенью 2019 г.
0. Проведены замена хроматографической колонки по причине выработки ресурса и ESI-капилляра на жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 Shimadzu, выполнена замена масла в вакуумном насосе.
0. Проведена еженедельная регламентная промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки. 
0. С целью выявления причины появления ошибки нагрева печи электротермического атомизатора атомно-абсорбционного спектрометра АА-7000 Shimadzu проведены тестовые измерения напряжения на входе электротермического атомизатора с помощью осциллографа и самодельного аттенюатора с видеофиксацией формы кривой напряжения. Видеоматериал предоставлен сервис-инженеру фирмы ООО «АналитПродактс» для выработки рекомендаций.
0. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».
0. Выполнены мероприятия по поддержанию химико-аналитической лаборатории в штатном режиме: освобождена от остатков проб и промыта пластиковая химическая посуда в количестве 150 единиц, упорядочена и архивирована внутренняя документация лаборатории, подготовлены акты о расходовании материальных запасов. 
2. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 2 339 tif-файлов со спутниковыми данными

3. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса и 4 автоматических метеостанций
4.2. 03.02.2020 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

4. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

5. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
 
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 29 января по 04 февраля 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -10.3°С
Максимальная: -2.8°С
Минимальная: -22.7°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 29 января по 04 февраля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 7 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 29 января по 04 февраля – 5. 
5. Актинометрические наблюдения
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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