Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 21 по 27 августа 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 28.08.2024:

Температура воздуха: +4,5°С

Атмосферное давление: 746,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 78 %

Ветер: С-С-З, 4 м/с, порывы 8-11 м/с

Осадки: без осадков, малооблачно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 27 по 28 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 4 образцах озерной воды по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 8.

2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота в 6 образцах морской и 2 образцах озерной воды по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун» с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 48.

2.3 Измерена суммарная влажность мерзлых четвертичных отложений в 4 пробах, отобранных на весеннем этапе экспедиции «Шпицберген». Общее количество измерений 4. Из указанных образцов  подготовлены 8 водных вытяжек для последующего определения ионного состава, а также содержания общего углерода и азота.

2.4 Выполнен анализ рН и электропроводности 8 образцов водных вытяжек из кернов мерзлых четвертичных пород, отобранных в ходе весеннего этапа экспедиции «Шпицберген» с помощью рН-метра  Mettler Toledo S220 и кондуктометраMettler Toledo S230. Общее количество измерений 16.

2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.6 Апробирована методика определения общей щёлочности в морской воде с использованием автотитратора Mettler Toledo T70.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 27.08 выполнена калибровка газоанализатора AF22 газами SO2 и H2S.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4001 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1775 tif-файл спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

27.08 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

21.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на р. Грён;

23.08 выполнены измерения на площадке наблюдения за испарением с поверхности почвы, подготовлено оборудовование для установки реперов;

24.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд и Бретьерна, установлены вспомогательные реперы на реках Альдегонда и Брюде;

26.08 выполнены обработка проб воды в лаборатории для анализа содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа и камеральная обработка метериалов;

27.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на р. Грён, подготовлены оборудование для установки уровнемерных свай на озёрах.

6.2 Гляциологические наблюдения

23.08 переустановлены опорные стойки термокос 2-х термометрических скважин, промерены и переустановлены 3 гляциологические рейки на леднике Альдегонда;

24.08 промерены и переустановлены 7 гляциологических реек на леднике Альдегонда;

26.08 промерены и переустановлены 6 гляциологических реек на леднике Западный Грёнфьорд.

6.3. Палеогеографические наблюдения

В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология выполнялись полевые исследования в долине Сарс: выполнен 1 геоморфологический маршрут, отобраны 2 пробы для радиоуглеродного анализа, 1 проба на макрофауну. 26.08 полевые работы ВНИИОкеангеология завершены, 27.08 сотрудники свернули полевой лагерь и прибыли судном в пос. Баренцбург.

6.4. Океанологические наблюдения

Подготовлены химические реактивы для определения содержаний в морской воде растворенного кислорода, общей щелочности, биогенных компонентов (кремния силикатов, фосфатов, нитритов). Поставлены методики: определения общей щелочности и рН с помощью автотитратора Mettler Toledo T70, фосфора фосфатов, кремния силикатов фотометрическим методом, растворенного кислорода методом титриметрии. Выполнена калибровка спектрофотометра Shimadzu UV1800 для анализа концентраций кремния и фосфатов.

Настроен микроскоп Zeiss Axio Imager A2, отобраны и проанализированы тестовые образцы морской воды для определения видового состава фитопланктона.

Велась подготовка оборудования (зонды SBE 19, SBE 37, RBR, Sea&Sun CTD48M) для интеркалибрации.

7. Разное

27.08 после завершения полевых работ в расположение РАЭ-Ш прибыли сотрудники ВНИИОкеангеология и сотрудник сезонной экспедиции «Шпицберген» ААНИИ. Сотрудниками РАЭ-Ш оказана помощь  в погрузо-разгрузочных работах при перемещение полевого оборудования с места работ (м. Сниппен) в пос. Баренцбург.

Оказаны логистичсекие услуги по обеспечению полевых работ сотрудникам  СЗФ НПО «Тайфун», ИФА РАН, ИГ РАН.

Продолжались работы по замене ПВХ-покрытия ангара для хранения техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген