Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 21.03. по 27.03.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.

1.2. В 12:50  27.03.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 12,5 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1.Проведен анализ 41 пробы озерной воды на рН, электропроводность и содержание основных ионов.

2.2. Завершено проведение  ежегодного регламентного технического обслуживания станций контроля качества атмосферного воздуха "Гора" и "Поселок" сотрудниками фирмы "Экрос - Инжиниринг".

2.3. Обеспечена постоянная работа и приема информации со станций контроля

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 353  tif – файла со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

27. 03.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных. Данные переданы в ААНИИ по интернету.

4.2. Проведена инспекция  метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков, выполняемая в рамках проекта QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018»

5.1. 26.03.2018 в пос. Баренцбург прибыли участники экспедиции – гидрологический, метеорологический отряды и  отряд экологического мониторинга. Для вновь прибывших проведены инструктажи по охране труда и технике безопасности, в том числе по поведению при встрече с белым медведем.

5.2. Выполнено 17 зондирований (определение температуры и электропроводности) с отбором 23 проб воды на озерах Линне, Стемме, Бретьорна.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген