Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 10 по 16 мая 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 17.05.2023:

Температура воздуха: - 4,0 °С

Атмосферное давление: 742,4 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 90%

Ветер: ССВ 4 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 16 по 17 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проверены новые редукторы Джонса на пропускную способность. Подготовлен новый кадмиевый редуктор для постановки методики определения азота нитратного согласно РД 52.24.380–2017.

  - Проведена химическая мойка и техническое обслуживание вакуумного насоса KNF N035.3AN.18. Состояние оборудования удовлетворительное.

  - Выявлена неисправность в работе генератора очистки воздуха анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. В настоящий момент оборудование в нерабочем состоянии, причина неисправности устанавливается с привлечением специалистов ООО «Нордвестлаб».

  - Выявлены  технические проблемы в работе ионного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором, направлен запрос в сервисный центр ООО «Нордвестлаб» с целью консультации.

  - Проведен учет сухих и жидких реактивов, лабораторных стандартов. Обновлены журналы учета.

  - Подготовлен отчет по содержанию иона-аммония в пробах воды, отобранных сотрудниками мерзлотоведческого отряда в ходе зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген».

  - Выполнена инспекция и обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 4668 tif-файла спутников METОP, 1881 tif- файлов спутника TERRA, 437 tif-файлов спутника NOAA, 1449 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 16 мая выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

Продолжается в лабораторных условиях тестирование и диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова с целью определения корректности его работы.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2. До 11 мая выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

С 11 мая прием сигналов прекращен по причине выхода из строя канала GPS. Проводятся консультации со специалистами отдела геофизики ААНИИ.

5.3. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Метеорологические наблюдения

12 мая выполнен выезд на ледник Альдегонда, в ходе которого скачаны данные с автономных регистраторов. В связи с прогнозируемым резким потеплением принято решение о сворачивание комплекса  оборудования  для теплобалансовых наблюдений. Снятое с ледника оборудование развернуто на полигоне для измерения скорости испарения снежного покрова с целью получения более подробных данных о тепловом и радиационном балансе поверхности  в месте  проведения исследований.

В химико-аналитической лаборатории проводились работы по определению количества взвешенного вещества в отобранных пробах снега.

Несмотря на постоянные снегопады, продолжаются работы по измерению скорости испарения снежного покрова.

  - Гидрологические наблюдения

12 мая выполнена снегомерная съемка на водосборе реки Бретьерна. Выполнены 4 шурфа с определением стратификация и плотности снега и 70 измерений высоты снежного покрова.

Продолжаются 2-х срочные наблюдения за испарением снега, выполняется камеральная обработка полевых материалов.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген