Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 16 по 22 сентября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 23.09.2020:

Температура воздуха: 0,0°С

Атмосферное давление: 735 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 70%, переменная облачность.

Ветер: юго-восток, 6 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1.  Выполнен анализ водных вытяжек 8 проб мерзлоты и 1 пробы воды на содержание различных форм углерода и общего азота на анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L фирмы «Shimadzu»  Всего выполнено 42 анализа.

2.2. Выполнен анализ водных вытяжек 8 проб мерзлоты и 1 пробы воды на содержание основных катионов и анионов (снято 46 хроматограмм) на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором

2.3. Выполнено измерение рН, с использованием рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo», для 4 проб морской воды отобранных в пос. Пирамида по программе экологического мониторинга.

2.4. Выполнена подготовка водных вытяжек 8 проб мерзлоты. Проведены измерения рН, солёности и электропроводности в водных вытяжках 8 проб мерзлоты и 1 пробы воды с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo». Пробы отфильтрованы для проведения анализов.

2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества воздуха «Посёлок» и «Гора».

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ переданы 1 872 tif-файла со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.

18.09 произведена инспекция градиентного комплекса на о. Стемме, считаны данные.

21.09 произведена инспекция градиентного комплекса, считаны данные произведена очистка датчиков.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

6.1. Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Гидрология

16.09. выполнены завершающие измерения расходов на реках Бретьорна, Альдегонда и Конгресс. Разметка створов убрана, уровнемеры на реках и оз. Бретьорна извлечены. Данные считаны, оборудование законсервировано. Выполнение работ по программе гидрологических наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2020 году завершено.

Гляциология

17.09. произведены завершающие работы на леднике Альдегонда. Выполнены наблюдения за ходом абляции, произведена переустановка гляциологических реек.

Мерзлотоведение

18 и 22.09. выполнены измерения глубины сезонно-талого слоя на площадке CALM, считаны данные термометрических измерений в скважинах №2 и №12.

Океанология

19.09. выполнено термохалинное профилирование на 30 станциях океанографического полигона на акватории залива Грёнфьорд.

20-21.09. осуществлено термохалинное профилирование на 21 станции океанографического павильона в акваториях заливов Ис-фьорд и Билле-фьорд. Произведён подъем CTD-датчика Star-ODDI, установленного в придонном слое воды в бухте Петунья в марте 2020 г. Работы по программе океанологических наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2020 г. завершены. Оборудование проходит пост сезонное обслуживание и консервацию.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 16 сентября по 22 сентября 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 1.9 °С

Максимальная: 3.9°С

Минимальная: -0.6°С

Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 16 сентября по 22 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 16 сентября по 22 сентября – 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 16 сентября по 22 сентября – 52 срока.

Российская научная арктическая экспедиция

на архипелаге Шпицберген