Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 07 по 13 ноября 2018 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился начиная с 11:52 UTC 12.11.2018 в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведен анализ 40 проб почв и растений на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

2.2. Подготовлены 8 проб почв и растений для дальнейшего анализа на содержание ПАУ.

2.3. Обеспечена постоянная работа и прием информации станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 611 tif–файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  12.11.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.

5. Спортивные м культурные мероприятия

5.1. 10.11.2018 сотрудники зимовочного состава РАЭ-Ш приняли участие в спортивных соревнованиях по бадминтону и баскетболу традиционного ежегодного турнира «Спортобмен» между поселками Баренцбург и Лонгиербюен.

5.2. 12.11.2018   сотрудники зимовочного состава РАЭ-Ш приняли участие в международной  просветительской акции «Географический диктант».

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген