[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 02 по 08 сентября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.09.2020:
Температура воздуха: +3,0°С
Атмосферное давление: 739 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 86%, дождь.
Ветер: северо-восток, 5 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
[bookmark: _Hlk50537408] 2.1. На анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L фирмы «Shimadzu» проведён анализ 3 проб воды и 12 проб водных вытяжек мерзлоты на содержание различных форм углерода и общего азота. Отбор проб выполнен по программам мерзлотоведческого и гидрологического отрядов. Всего выполнено 78 анализов.
 2.2. На жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проведён анализ 3 проб воды и водных вытяжек 12 проб мерзлоты на содержание основных катионов и анионов (снято 62 хроматограммы). 
2.3.  Проведены измерения рН, солености и электропроводности в 5 пробах воды с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo». 2 пробы воды, отобранные по программе экологического мониторинга заморожены, остальные отфильтрованы для проведения анализов.
2.4. Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем фирмы «Shimadzu»: серии LC-20 (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR (соединён с жидкостным хроматомасс-спектрометром LCMS-8040).  
2.5. Проведена передача дел прибывшему в Баренцбург новому начальнику химико-аналитической лаборатории Бойко В.В.
2.6. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества воздуха «Посёлок» и «Гора». 


Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 344 tif-файлов со спутниковыми данными.
Произведена замена источника бесперебойного питания UPS 3000 в серверной, в связи с его нестабильной работой, на UPS 5000. 

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций. 
08.09 произведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков.
            05.09 произведена инспекция градиентного комплекса на о. Стемме, считаны данные.



5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Гидрология
05.09. произведено измерение расходов на реках: Бретьорна, Альдегонда и Конгресс.
Экологический мониторинг
06.09. выполнен отбор проб воды в р. Грен и отбор образцов растительности в Грендаллен
07.09 выполнен отбор проб воды в р. Холлендер на химический анализ

Мерзлотоведение
07.09. выполнен пешеходный полевой маршрут в долину Холендердаллен, в ходе которого проводились наблюдения за динамикой развития термокарстовых воронок

8. Разное
03.09. в конференц–зале РАЭ-Ш работала площадка Международной просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». Это самая северная зарубежная точка проведения «Диктанта Победы».  Поначалу Норвегия не входила в число стран участниц написания диктанта, но по инициативе коллектива РАЭ-Ш, при активной поддержке Генерального консульства РФ на арх. Шпицберген и «Россотрудничества», площадка была зарегистрирована и 3 сентября приняла участников диктанта. Общее количество участников составило 12 человек, в число которых вошли представители РАЭ-Ш ААНИИ, Мурманского УГМС, Генерального консульства РФ на арх. Шпицберген и Кольского научного центра. С заданием все участники справились успешно, уложились в отведённое время. Результаты отправлены в Организационный комитет, где в ближайшее время произойдёт их обработка и будут названы победители, которые получат ценные призы и подарки.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 02 сентября по 08 сентября 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 4,6 °С
Максимальная: 9,4°С
Минимальная: 0,3°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 02 сентября по 08 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 7. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 02 сентября по 08 сентября – 2. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 02 сентября по 08 сентября – 26 сроков.
      


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


