Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 07 по 13 декабря 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург»

на 09-00 мск 14.12.2022:

Температура воздуха: - 18,0 °С

Атмосферное давление: 761,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 74 %, небольшая облачность.

Ветер: С-В, 3 м/с, порывы – 6 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 12  по 13 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.

  - Проведена промывка и механическая чистка анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» и автосемплера ASI-L.

  - Проведена ревизия хроматографических колонок и предколонок жидкостного ионного хроматографа LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором, и ЗИП для анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L.

  - Проведена плановая промывка насосов системы LC-20ADXR Prominence жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040.

  - Проведена ревизия сухих реактивов и прекурсоров.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2632 tif-файла спутников METОP, 5 tif- файлов спутника TERRA, 1272 tif-файла спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 12 декабря произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Работа уровнемерного комплекса по техническим причинам временно приостановлена. Неполадки устраняются.

- Геофизические наблюдения

  - Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген