Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 26 июня по 02 июля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.07.2024:

Температура воздуха: +7,2°С

Атмосферное давление: 746,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 57%

Ветер: С 3 м/с, порывы 6 м/с

Осадки: переменная облачность, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 02 по 03 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ содержания различных форм растворенного углерода и азота в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием анализатора углерода TOC-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 70.

2.2 Проведено измерение содержания гидрокарбонатов в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции титриметрическим методом с использованием pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate.  Общее количество измерений 14.

2.2 Проанализировано содержание основных ионов в 7 образцах речной воды по программе гидрологических иследований сезонной экспедиции  с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 14.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4410 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1366 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

02.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

27.06 выполнены измерение расходов воды и отбор образцов воды на реках Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак, установлены постоянные уровнемерные створы на реках Брюде и Васстак, установлен уровнемер с самописцем на реке Конгресс.

28.06 произведена фильтрация 7 проб речной воды для определения содержания взвешенного вещества, 6 проб подготовлены для химического анализа.

29.06 выполнено обустройство площадки для измерения испарений с почвы.

01.07 измерены расходы на р. Грён, выполнена нивелировка.

02.07 произведено измерение расходов воды и отбор проб воды на реках Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Выполнена нивелировка на реках Бретьёрна и Конгресс. Установлен уровнемер на р. Брюде.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Велась подготовка к прокладке и установке в здании коммуникаций теплоснабжения. Завершены работы по ремонту теплоузла в здании жилого корпуса №1. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген