Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 14 по 20 февраля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.02.2024:

Температура воздуха: -11,2°С

Атмосферное давление: 747,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 83%

Ветер: Ю-Ю-В 2 м/с

Осадки: пасмурно, слабый снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 20 по 21 февраля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ 2 образцов грунтовых вод на ионный состав с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 16.

2.2 Проведен титриметрический анализ гидрокарбонатов в 2 образцах грунтовых вод с использованием рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 4.  Образцы предоставлены отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген».

2.3 Произведена плановая промывка насосов жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3294 tif-файла спутников METОP, 51 tif-файл спутника TERRA, 1244 tif-файла спутника NOAA, 1383 tif-файла спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

20 февраля выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция

Мерзлотные наблюдения

Проведено бурение скважины глубиной 4 м на геофизическом полигоне для установки термометрической косы в целях изучения особенностей энергообмена атмосферы с многолетней мерзлотой.

Для изучения температурного состояния массивов скальных грунтов на плато Харитонова на высотной отметке 314 м на глубину 9 м расчищена от льда советская углеразведочная скважина. В долине р. Олаф отобраны две пробы воды из наледных источников.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген