Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской  Федерации в период с 14 по 21 января 2022 года

1. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 17 января в реке Бляве (бассейн Урала) в 1 км ниже г. Медногорска Оренбургской области, было зафиксировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) речной воды ионами цинка (86 ПДК) и высокое загрязнение (ВЗ) ионами меди (32 ПДК).

По данным специалистов Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, загрязнение речной воды ионами металлов было обусловлено фильтрацией загрязняющих веществ из прудов-отстойников Блявинского рудника в притоки Блявы.

2. 17 января в воде реки Дачной (бассейн Амура) в черте г. Арсеньева Приморского края специалистами ФГБУ «Приморское УГМС» Росгидромета был зафиксирован дефицит кислорода (1,94 мг/л), соответствующий критерию ЭВЗ.

По предварительным данным, дефицит кислорода был обусловлен сбросом в реку недостаточно очищенных сточных вод с городских очистных сооружений.

Врио начальника УМЗА Росгидромета  					       М.Г. Котлякова

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов