Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене
за период с 01 мая по 07 мая 2019 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Проводились круглосуточные измерения прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проводился подбор условий экстракции перфторированных кислот из проб воды на картриджах твердофазной экстракции Hypersep SAX и Hypersep Retain AX.
2.2. Проводится подбор условий хромато-масс-спектрометрического анализа экстрактов на приборе LC-MS Shimadzu.
2.3. Проведен отбор и экстракция 6 проб воды для анализа на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрического анализа на приборе LC-MS Shimadzu.
2.4. Проводилась калибровка ионного хроматографии LC20-AD Shimadzu с целью восстановления его работоспособности.
2.5 Проведено техническое обслуживание станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок»:
- замена пробоотборных фильтров;
- замена фильтров вентилятора;
- проведено снятие значений MUX;
- проведена корректировка нуля и поверка чувствительности всех анализаторов по поверочным газовым смесям.  
2.6. Проведена корректировка нуля на станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 2 215 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 
06.05. проведена инспекция комплекса, считаны данные на компьютер. 
5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
 6.1. Выполнены геофизические работы по дополнительному профилированию в зоне аккумуляции на леднике Западный Гренфьорд. Обследованы: участок ледника, на котором по данным спутниковых снимков в летнее время происходит образование водотоков и дренажных колодцев, а также участок с поверхностной срединной мореной. Пройдено 11 км профилей с помощью антенны с частотой излучения 50 МГц. 
[bookmark: _GoBack]6.2. Гидрологическим отрядом выполнена снегомерная съемка ледников Западный и Восточный Гренфьорд. Произведено описание структуры и текстуры снега в 13 шурфах, отобрано 4 пробы снега (по 2 с каждого ледника), выполнено измерение высоты снега в 85 точках на ледниках. Измерена электропроводность в 4 отобранных пробах снега. Произведена фильтрация растопленного снега и передача проб в химико-аналитическую лабораторию для дальнейшего анализа.
Продолжалась камеральная обработка материалов снегомерных съемок, а   также обработка результатов гидрохимического анализа, выполненного на базе лаборатории РАЭ-Ш. Готовился отчет о весенней части экспедиционных гидрологических работ.
6.3. Отрядом мерзлотоведения проведены следующие работы:
- выполнена термометрия скважин №9, №13 и №15 м  и установка на них  защитных кожухов для предохранения от повреждения проводов местными животными (оленями, песцами и пр.);
 - произведен отбор проб грунтовой воды на гидрохимический анализ в районе ледников Альдегонда, Зап. и Вост. Гренфьорд и долине Грендален;
- осуществлено геодезическое профилирование булгунняхов;
- обработаны образцы грунта из скважины №15 и получены данные по их влажности.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 1 мая по 7 мая 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -6.2 °С
Максимальная: -2.0°С
Минимальная: -13.1°С
Ветер: средний порыв 6 м/с, максимальный 18 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 1 мая по 7 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА - 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 1 мая по 7 мая - 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 1 мая по 7 мая – 69 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
