Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 28 августа по 3 сентября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.09.2024:

Температура воздуха: + 7,5°С

Атмосферное давление: 744,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 90 %

Ветер: Ю-Ю-З 4 м/с, порывы 7 м/с

Осадки: без осадков, пасмурно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 03 по 04 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 4 образцах водных вытяжек из мерзлых грунтов, отобранных на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 8.

2.2 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота в 13 образцах морской воды по программе экологического мониторинга СЗФ «НПО «Тайфун» и 4 образцах водных вытежек мерзлых грунтов с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 118.

2.3 Измерено содержание гидрокарбонатов титриметрическим методом в 4 образцах водных вытяжек с помощью рН-метра  Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 8.

2.4 Произведен учет прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и преколонок.

2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.6 Выявлена нестабильность давления при подаче газа-носителя из генератора чистого воздуха PEAK Sctoca в анализатор органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L, что не позволяет проводить анализ. Выясняются и устраняются причины неисправности.

2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 03.09 откалиброван газоанализатор СО12 газами СO и СО2.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3475 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2382 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

03.09 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

29.08  камеральная обработка полевых материалов, обработка пробы воды в химико-аналитичсекой лаборатории;

30.08 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Васстак, Конгресс;

31.08 выполнены обработка проб воды в лаборатории для анализа содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа и камеральная обработка метериалов;

03.09 установлена уровнемерная свая на озёре Конгресс.

6.2 Гляциологические наблюдения

30.08 на леднике Альдегонда снято оборудование и демонтирована теплобалансовая мачта (ИФА РАН), извлечена вытаявшая термокоса.

01.09 в долине Грёндален выполнены термометрические наблюдения в 3-х опорных скважинах, взяты пробы воды из гидролаколита «Оин» для последующего химического анализа, заманена обсадка скважины №18.

03.09 на оз. Конгресс отобраны 6 проб донного грунта и озёрной воды для последующего химического анализа.

6.3. Палеогеографические наблюдения

Полученные в ходе полевого сезона 2024 г. образцы подготовлены в химик-аналитичсекой лаборатории для последующей транспортировки в Санкт-Петербург и долговременного хранения: образцы высушены, взвешены, подготовлен реестр для декларирования. При обработке проведена фотофиксация проб малакофауны, выполнен выборочный экспресс-анализ для выявления наличия створок диатомовых водорослей в отобранных пробах. Подготволен краткий отчет по выполненным работам в рамках полевого сезона 2024 г.

6.4. Океанологические наблюдения

Поставлена методика и выполнена калибровка остроена калибровка Shimadzu UV1800  для анализа содержания нитритов и силикатов в низком диапазоне. Отобраны отобраны образцы речных вод рек, впадающих в залив Грёнфьорд, проанализированы 6 образцов воды на следующие параметры: рН, гидрокарбонаты и общая щелочность, кремний силикатов, фосфаты. Проведена пробоподготовка препаратов для микроскопирования.

Проведено тестовое зондирование залива Грёнфьорд с целью интеркалибрации.

7. Разное

Оказаны логистичсекие услуги по обеспечению полевых работ сотрудникам  СЗФ НПО «Тайфун», ИФА РАН, ИГ РАН.

Завершены работы по замене ПВХ-покрытия ангара для хранения техники.

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген