Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 13 по 19 мая 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 20.05.2026:

Температура воздуха: +3,5 °С

Атмосферное давление: 760 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 72 %

Ветер: Ю-Ю-В 3 м/с, порывы 6 м/с

Осадки: облачно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

1.2 В течение суток 18.05-19.05 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнено техническое обслуживание ионного хроматографа Shimadzu LC-20ADsp, проверка шума и дрейфа базовой линии показала неудовлетворительные результаты, начата новая промывка линий.

2.2 Выполнено техническое обслуживание автоматического титратора Mettler Toledo T70.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменен входной фильтр газоанализатора озона.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 1933 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 19.05 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Гидрологические наблюдения

Проведены наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова по трем испарителям разной конструкции.

14.05 и 19.05 выполнены наблюдения за снеготаянием.

18.05 состоялся полевой маршрут на р. Грён: измерен расход воды поверхностными поплавками и отбор проб воды.

7. Разное

В рамках научно-просветительской деятельности в п. Баренцбург 16.05 сотрудниками ЗС РАЭ-Ш и сезонной экспедиции «Шпицберген» Барышевым П.Е. и Сабелькиным Р.В. в здании Краеведческого музея проведена общедоступная лекция «Особенности работы на ледостойкой платформе «Северный Полюс» в ходе экспедиции СП-42».

Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.

Выполнялся ремонт и полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта. Велась подготовка к летнему этапу сезонной экспедиции.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген