Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 26 октября по 01 ноября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 02.11.2022:

Температура воздуха: +3,0 °С

Атмосферное давление: 740,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 78%, пасмурно.

Ветер: Ю-В, 2 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 31 октября по 01 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Выполнен анализ 27 образцов морской воды, 9 образцов речной воды, 9 образцов грунтовой воды и 15 образцов озёрной воды для определения содержания: общего углерода (TC), общего органического углерода (TOC), неорганического углерода (IC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN). Работы выполнены с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Образцы предоставлены отрядами океанологии, гидрологии, гляциологии и мерзлотоведения в ходе летнего этап сезонной экспедиции «Шпицберген» 2022г. Общее количество проведенных измерений 193.

  - Проведен дополнительный анализ 49 проб (102 образца) донных отложений на содержание цинка (Zn). Анализы проведены с  использовании атомно-абсорбционного спектрофотометра «Shimadzu» AA-7000. Данные обработаны и переданы в форме стандартного отчета. Общее количество проведенных измерений 306.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2826 tif-файлов спутников METОP, 39 tif- файлов спутника TERRA*, 1640 tif-файлов спутника NOAA, 1728 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологическогго автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 26 октября введен в эксплуатацию радиометр CNR4. 31 октября произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - На геофизическом полигоне завершена установка и запущен в работу протонный магнитометр

- Разное

26.10. в здании культурно-спортивного центра пос. Баренцбург состоялись поминальные мероприятия, посвящённые 5-й годовщине крушения вертолёта МИ-8 треста «Арктикуголь», унёсшего жизни 3-х сотрудников ААНИИ - Голованова О.В., Фатеева Н.Н., Каулио М.Ф. и 5 членов экипажа. В мероприятиях приняли участие представители руководства рудника «Баренцбург», Ген. Консул РФ на Шпицбергене, представители Авиаотряда, нач. ЗС РАЭ-Ш, начальник ГМО «Баренцбург», представитель Кольского научного центра.

27.10. в школе пос Баренцбург для учащихся и преподавательского состава прочитана лекция «От Солнца до полярных сияний». Лекцию подготовил и провёл начальник Лабратории ионосферных процессов отдела геофизики ААНИИ Николаев А.В.

31.10. в пос. Баренцбург в здании Генерального консульства проводился Всероссийский географический диктант. В нём приняли участие 2 сотрудника РАЭ-Ш. В этот же день в расположении РАЭ-Ш для сотрудников РАЭ-Ш, ГМО «Баренцбург» и жителей пос. Баренцбург Николаевым А.В. была прочитана лекция «От Солнца до полярных сияний».

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген