Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 23.10. по 29.10.2019

- Аэрозольно - оптические наблюдения

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток с 28.10. по 29.10. осуществлялся отбор проб приземного аэрозоля на фильтры одноканальным аспиратором для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проводился анализ образцов почвы, отобранных отрядом экологического мониторинга в летний этап экспедиции «Шпицберген» в пос. Пирамида, на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрии на приборе HPLC-MS Shimadzu.

  - Проанализирована 51 проба воды, отобранные в летний этап экспедиции «Шпицберген» на содержание натрия (Na) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе AA-7000 Shimadzu. Начата обработка и сравнение данных с результатами, полученными на ионном хроматографе HPLC Shimadzu, для контроля методики измерения в связи с нестабильностью калибровочной кривой по ионам натрия на ионном хроматографе HPLC Shimadzu.

  - Завершено регламентное техническое обслуживание и калибровка анализаторов двух станций контроля качества атмосферы «Поселок» и «Гора» в соответствии с контрактом между ФГБУ «ААНИИ» и ООО «ЕвроИнструмент». На станциях контроля качества атмосферы «Поселок» и «Гора» обеспечены постоянная работа и прием информации.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

  - Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG? -3 прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

После проведения ремонтных работ, 29.10.2019 в 17 ч. 20 мин. UTC станция BG-3 запущена в работу

Всего в ААНИИ передано 1 832 tif-файла со спутниковыми снимками.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме).

29.10 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос.

- Постоянные океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Разное

6.1. 25.10. с неформальным ознакомительным визитом РАЭ-Ш посетили 2 представителя Конторы Губернатора Шпицбергена в сопровождении переводчика А.Гортер. В устной беседе гости были кратко ознакомлены с основными направлениями деятельности РАЭ-Ш, для них проведена экскурсия по химико-аналитической лаборатории.

6.2. 26.10. в домовом храме при культурно-спортивном комплексе пос. Баренцбург прошла траурная панихида по погибшим при крушении вертолета Ми-8 на Шпицбергене 26.10.2017. Панихиду проводил Генконсул РФ на Шпицбергене Гущин С.С. В траурных мероприятиях приняли участие сотрудники ЗС РАЭ-Ш, руководители и сотрудники рудника «Баренцбург», ФГУП «ГТ «Арктикуголь», члены авиагруппы, представители Генконсульства РФ на Шпицбергене, сотрудники ГМО «Баренцбург», жители поселка Баренцбург.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 23 октября по 29 октября 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -6.9 °С

Максимальная: -2.2°С

Минимальная: -11.0°С

Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 23 октября по 29 октября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 7 сроков,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

- Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 23 октября по 29 октября  – 5.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген