Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 03 по 09 июля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 17.07.2024:

Температура воздуха: +5,9°С

Атмосферное давление: 757,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 79%

Ветер: С-С-З 1 м/с, порывы 2 м/с

Осадки: ясно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 16 по 17 июля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнены измерение содержания гидрокарбонатов титриметрическим методом в 11 водных вытяжках образцов мерзлого грунта кернов, отобранных на геофизическом полигоне по программе мерзлотных исследований сезонной экспедиции с использованием оборудования рН-метра Mettler Toledo S220 и автоматической бюретки. Общее количество измерений 22.

2.2 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3923 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2463 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

16.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

12.07 выполнены установка и нивелировка уровнемерной сваи на р. Грён;

13.07 измерены расходы воды, отобраны пробы воды для определения мутности и производства химических анализов на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Выполнена нивелировка на реках Грёнфьорд и Васстак;

14.07 проводились измерения на полигоне для изучения испарения с почвы;

15.07 измерены расходы воды и отобраны проба воды на р. Грён;

16.07 выполнялись лабораторные и камеральные работы.

6.2 Гляциологические наблюдения

11.07 измерение абляции по уровнемерным рейкам и перебуривание одной рейки на леднике Альдегонда;

13.07 измерение абляции по уровнемерным рейкам и перестановка одной рейки на леднике Западный Грёнфьорд.

6.3. Палеогеографические наблюдения

10.07 сотрудник отряда палеогеографии Фомичёва Е.В. в составе полевого отряда ВНИИОкеангеология убыла к месту проведения полевых работ (побережье Далбребухты, м. Сниппен).

12.07 после обустройства полевого лагеря начаты работы по программе палеогеографических наблюдений сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г.: выполнено 2 геоморфологических маршрута, отобрано 3 пробы четвертичных отложений для производства анализа на макрофауну и 1 проба для производства радиоуглеродного анализа.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Производились прокладка и установка в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.

Сотрудниками зимовочного и экспедиционного состава РАЭ-Ш оказана помощь сотрудникам ВНИИОкеангеология в ходе обустройства полевого лагеря на побережье Далбребухты (м. Сниппен).

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген