Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 08 по 14 мая 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.05.2024:

Температура воздуха: -1,3°С

Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 79 %

Ветер: С – В  5 м/с, порывы 7 м/с

Осадки: ясно, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10

В течение суток с 14 по 15 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 10 образцах снега по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 20.

2.2. Проведен анализ содержания различных форм растворенного углерода и азота в 10 образцах снега по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с помощью анализатора ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 100.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 4195 tif-файла спутников METОP, 235 tif-файлов спутника TERRA, 1794 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

14.05 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Метеорологические наблюдения

Произведена частичная консервация оборудования и передача его на хранение в складское помещение РАЭ-Ш. Выполнялась камеральная обработка полученных в весеннем сезоне данных.

Проводились прямые измерения скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».

6.2 Гидрологические наблюдения

Выполнена частичная консервация оборудования и передача его на склад РАЭ-Ш. Продолжалась камеральная обработка полученных данных для определения снегозапаса на объектах гидрологического мониторинга.

Ежедневно велись наблюдения за испарением с поверхности снежного покрова, начаты наблюдения за процессами снеготаяния.

7. Разное

08.05 в пос. Баренцбург состоялись торжественные мероприятия по возложению венков к памятнику и отданию почестей погибшим норвежцам – защитникам Шпицбергена во время Второй мировой войны.

09.05 в пос. Пирамида прошли торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла акция «Бессмертный полк» при участии сотрудников РАЭ-Ш.

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), вёлся монтаж коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.

В связи с завершением снегоходного сезона начаты профилактические регламентные работы со снегоходной техникой для постановки её на консервацию.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген