Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 29 октября по 04 ноября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 05.11.2025:
Температура воздуха: +0,1 °С
Атмосферное давление: 744 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73 %
Ветер: В-Ю-В 3-5 м/с.
Небольшая облачность, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 31.10 по 01.11 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Грёнфьорд 31.10 в 2-х точках по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Выполнена фильтрация 2 образцов морской воды, фильтры временно заморожены.
2.2 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Tif-файлы спутниковых изображений не передавались.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. Выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса и термометрических кос 01.11.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и регистрация ультрафиолетовой радиации УФ-индикатором производства ЭПМ ГГО. Данные записывались в память компьютера.
5.3 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Криосферные наблюдения
Проведены измерения глубины промерзания почвы в скважине на площадке CALM (п. Баренцбург) 01.11.
С 29.11 начаты срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) за испарением с поверхности снежного покрова с помощью испарителей ГГИ-500-6 и дополнительно пластиковых испарителей.
С 03.11. проводились наблюдения за снегонакоплением на снегомерном полигоне, а также тестовая снегомерная съёмка на реперном профиле. Снегомерные съёмки в районе скважины на площадке CALM и у скважины №8 не проводились по причинам недостаточной мощности снежного покрова (<5см) и транспортной недоступности соответственно.

7. Разное
Осуществлялась профилактика транспортной техники и подготовка её к зимнему периоду. Велся осмотр инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты в ходе подготовки зданий зимнему периоду.
Велась подготовка оборудования к сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г.
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