Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 08 по 15 ноября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.11.2023:

Температура воздуха: - 9,0 °С

Атмосферное давление: 749,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 79%

Ветер: С-С-В 9 м/с порывы -13 м/с, значительная облачность.

Осадки: временами слабый снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 14 по 15 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.2 Проведено техническое обслуживание pH-метра S220 и кондуктометра S230 Mettler Toledo в соответствии с их инструкциями производителя, выполнена калибровка обоих приборов, заменен раствор хранения.

2.3 Ведется инвентаризация и реорганизация в складском помещении химико-аналитической лаборатории.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2486 tif-файла спутников METОP, 20 tif- файлов спутника TERRA, 1442 tif-файлов спутника NOAA, 913 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

14 ноября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Ведутся ремонтные работы в рабочих помещениях РАЭ-Ш. Проводятся регламентное техническое обслуживание техники и подготовка её к зимне-весеннему периоду.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген