Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 02 по 08 октября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 09.10.2024:

Температура воздуха: -5,5°С

Атмосферное давление: 755,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 77%

Ветер: В-С-В 3 м/с,

Осадки: облачно, без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 08 по 09 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 По окончании сезонных работ проведена генеральная уборка помещений лаборатории, консервация пробоотборной тары и дополнительной посуды для проведения анализов в складских помещениях.

2.2 Велась передача дел руководителю лаборатории: совместная проверка методов гидрохимических анализов, используемых для выполнения задач сезонной экспедиции для природных вод, морских вод, грунтов, осмотр аналитического оборудования, сверка журналов учета.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 03.10 выполнена калибровка газоанализатора AF22 газами SО2 и H2S, заменен фильтр в газоанализаторе AF22.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2568 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1919 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

08.10 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) завершены 08.10, выполнялась регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

Велись камеральная обработка полевых материалов, написание отчета.

7. Разное

08.10 состоялась инспекция спутниковых станций представителями Государственного управления связи Норвегии (Nkom) и администрации Губернатора Шпицбергена, замечаний к работе станций нет.

Выполнено профилактическое обслуживание подвесных моторов, начато профилактическое обслуживание автомобилей Toyota Hilux.

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Проводились профилактические работы по подготовке систем отопления в Лабораторных корпусах №1 и №2, жилом корпусе №1 и теплом гараже.

ФГУП ГТ «Арктикуголь» велась замена коммуникаций теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген