Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 14 по 20 июня 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.06.2023:

Температура воздуха: + 8,5 °С

Атмосферное давление: 755,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 85%

Ветер: ЮЮЗ 1 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 20 по 21 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Выполнен анализ 2 образцов речной воды, предоставленных отрядом гидрологии сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание гидрокарбонатов титриметрическим методом с использованием рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество проведенных измерений 4.

  - Выполнены обработка и сравнение результатов анализа по ионному балансу, осуществленных на ионном хроматографе LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором, в одноканальном и двуканальном режимах.

В инструкцию оператора при работе на ионном хроматографе LC-20 Prominence «Shimadzu» в одноканальном режиме внесены изменения с учетом проведенного анализа.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 5001 tif-файла спутников METОP, 490 tif-файлов спутника TERRA, 1924 tif-файлов спутника NOAA, 1878 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне и 3 АМС на ледниках.

20 июня выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические наблюдения

16 июня  на реках Брюде, Конгресс и Васстак разбиты временные створы, на которых измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность. На р. Гренфьорд установлена уровнемерная свая и уровнемер Solinst, а на р. Альдегонда уровнемер Solinst.

17 июня на р. Грен разбит постоянный створ, измерены расходы и отобраны пробы на мутность, а также  установлены уровнемерная свая и уровнемер Solinst.

В химико-аналитической лаборатории профильтрованы 7 проб на содержание взвешенного вещества. Выполняется камеральная обработка полевых материалов.

6.2 Палеогеографические исследования

Завершена химическая обработка 21 пробы на спорово-пыльцевой анализ из разреза ИС22-18, проведено выделение органики в полученных препаратах сепарационным методом, выполнен анализ потери при прокаливании для 14 образцов их этого же разреза.

Выполнено микроскопирование 4 препаратов проб биогенных отложений из разреза 73А-21, тундра Богемана: определено количественное и качественное соотношение ископаемых пыльцы и спор.

В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена смена пыльцевых ловушек на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM. Проведена первичная подготовка (смыв) полученных препаратов.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген