Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 15 по 21 июля 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 22.07.2026:

Температура воздуха: +6.6 °С

Атмосферное давление: 745 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 71 %

Ветер: С-С-В 5 м/с, порывы 7 м/с

Осадки: без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

1.2 В течение суток 20.07-21.07 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Построены две калибровочные кривые для определения содержания кремния в морской воде фотометрическим методом с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1800. Проведена оценка загрязнения реактивов, используемых в методике. Выполнено 204 приборных измеренийопределены коэффициенты корреляции.

2.2 Построена калибровочная кривая для определения содержания нитритов в морской воде методом Грисса с использованием Shimadzu UV-1800. Выполнено 108 измерений, определен коэффициент корреляции.

2.3 Построена калибровочная кривая для определения содержания фосфатов в морской воде фотометрическим методом с использованием Shimadzu UV-1800. Выполнено 120 измерений, определен коэффициент корреляции.

2.4 Выполнено плановое техническое обслуживание жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.

2.5 Проведена химическая промывка двух дистилляторов GFL-2008.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 5746 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 21.07 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

5.4 Выполнено непрерывное измерения трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Сводные отчеты за сутки отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Гидрологические наблюдения

Выполнены измерения расхода воды с отбором образцов воды для химического анализа и расчета твердого стока на р. Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, дважды проведены работы на р. Брюде, Конгресс и Васстак.

Произведены измерения испарения с поверхности почвы на специальной площадке.

6.2 Палеогеографические исследования

В долине Грёндаллен отобраны 6 поверхностных проб для диатомового и споро-пыльцового анализов, 1 образец раковины моллюска на радиоуглеродное датирование.

Организован полевой лагерь на побережье бухты Эбельтофхамна в составе полевой группы ФГБУ «ВНИИОкеангеология».

Выполнены 2 пешеходных маршрута с целью описания рельефа и четвертичных отложений на полуострове Митра и острове Бломстранд. Отобраны следующие образцы: 18 на микрофаунистичесикий анализ, 4 на радиоуглеродное датирование, 3 поверхностных пробы, 1 на макрофаунистический анализ.

7. Разное

В рамках договора с ООО «Итера» на поставку снегоходов с санями в Баренцбург доставлены 2 снегохода. Груз перемещен на место хранения в ангар ААНИИ.

Оказано логистическое сопровождение геологической партии ФГБУ «ВНИИОкеангеология» на побережье бухты Эбельофтхамна. Сотрудница ААНИИ убыла из расположения РАЭ-Ш в полевой лагерь.

Установлен третий «мертвый» якорь с буйком для швартовки маломерных судов, с помощью автокрана ГТ«Арктикуголь» спущено на воду маломерное судно TSBoat 6900. Начата технологическая обкатка двигателя.

Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.

Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген