Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 09 по 15 октября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 16.10.2024:
Температура воздуха: 0,5°С
Атмосферное давление: 744,1 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 93%
Ветер: Ю-Ю-В 4 м/с
Осадки: облачно, дождь со снегом.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
Измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10 прекращены в связи с сокращением светлого времени суток.
В течение суток с 15 по 16 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведено техническое обслуживание и химическая чистка дистилляторов GFL-2008 и GFL-2304.
2.2 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и проверка дрейфа/шума. Результаты проверки на линии катионов неудовлетворительны, ведется выяснение причин.
2.3 Проведены замена промывочной подвижной фазы и последующая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.4 Велась инвентаризация жидких реактивов в складском помещении.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. Подготовлен краткий отчет о состоянии оборудования СККВ «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2645 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1282 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
15.10 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
[bookmark: _GoBack]Оказаны транспортные услуги ГМО «Баренцбург» МУГМС и КНЦ РАН.
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