Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской Федерации

в период с 15 по 22 мая 2020 года
1. В связи с информацией в СМИ о загрязнение нефтепродуктами реки Банька (левый приток р. Москва) в г. Красногорске Московской области, специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» 21 мая проведено обследование устьевого участка р. Банька  и участка р. Москва от впадения р.Банька до Спасского моста МКАД. Отбор проб воды на химический анализ проведен в 3 створах: 

 - р. Банька – г. Красногорск (0,3 км выше устья);
 - р. Москва – г. Красногорск (1,0 км ниже впадения р. Банька; 0,05 км ниже Павшинского моста);
 - р. Москва – г. Москва (3,0 км ниже впадения р. Банька; 0,05 км выше Спасского моста). 

По результатам проведенного химического анализа отобранных проб выявлено   экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) вод нефтепродуктами: 408 ПДК в створе р. Банька – г. Красногорск (0,3 км выше устья). В воде р. Москва на участке от Павшинского моста до  Спасского моста  содержание нефтепродуктов  составило от 14 ПДК до 25  ПДК. 

2. По данным СМИ от жителей Нижнего Новгорода потупила информация об изменении цвета воды р. Рахма (правый приток р. Волги).

20 мая специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» был организован экспедиционный выезд. По результатам визуального осмотра было выявлено захламление водоохранной зоны. Отбор проб воды р. Рахма был осуществлен в одном створе: 0,5 км к востоку от ж/д станции Анкудиновка, 1 км к югу от ЖК «Анкудиновский парк», 12,5 км от устья реки. По результатам химического анализа содержание азота аммонийного соответствовало уровню высокого загрязнения (ВЗ) - 21 ПДК, содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК также соответствовало уровню ВЗ – 357,1 мг/дм3.
Заместитель  начальника УМСЗ Росгидромета

                       М.Г.Котлякова
