Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 30 ноября по 06 декабря 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург»

на 09-00 мск 07.12.2022:

Температура воздуха: - 17,0 °С

Атмосферное давление: 766,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 92 %, малооблачно.

Ветер: В, 1 м/с, порывы – 0

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 05  по 06 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L был выполнен анализ образцов морской воды. Общее количество проведенных измерений 134.

  - Проведена профилактика концентратора TurboVap II с целью чистки оптических датчиков уровня.

  - Проведена плановая промывка насосов жидкостного хромато-масс-спектрометра   LSMS-804

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 06 декабря выполнено обнуление анализатора оксида и диоксида углерода.

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2674 tif-файла спутников METОP, 5 tif- файлов спутника TERRA, 1323 tif-файла спутника NOAA, 1072 tif-файла спутника NPP.

Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 05 декабря произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

С 28.11. 04:00 (время местное) по техническим причинам временно приостановлена работа уровнемерного комплекса. Неполадки устраняются.

- Геофизические наблюдения

  - Наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Общехозяйственные работы

Завершена замена напольного покрытия в помещениях Лабораторного корпуса №1. Продолжается выполнение сантехнических и строительных работ в общежитии РАЭ-Ш. Выполнялась профилактика оборудования и подготовка транспортной техники к работе на зимне-весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.

.