Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 21.02. по 27.02.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.

1.2. В 16:30  27.02.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 11,0 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1. Производилось профилактическое обслуживание оборудования в рабочих и складских помещениях лаборатории.

2.2. Осуществлен прием и размещение на складе вновь доставленной в пос. Баренцбург  химической посуды, хим. реактивов и расходных материалов.

2.3. Восстановлен прием информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

2.4. Проведено плановое техническое обслуживание станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 179  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

В связи с неблагоприятными погодными условиями – штормовой ветер и гололедица, инспекция градиентного метеорологического комплекса не проводилась. Осмотр и обслуживание комплекса будут проведены после улучшения метеоусловий.

Российская научная арктическая экспедиция

на архипелаге Шпицберген