Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 14 сентября  по 20 сентября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 21.09.2022:
Температура воздуха: +2,0 °С
Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73%
Ветер: В, 5 м/с, пор.12м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 19 по 20 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Произведен отбор проб поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд в 3 точках для последующего определения содержания хлорофилла а, фосфатов, общего фосфора, кремния, азота нитритного, общего органического углерода (TOC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов.
0. Выполнено определение рН, солености и температуры образцов морской воды, отобранных 14.09.22, в прибрежной акватории залива Гренфьорд при использовании кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», рН-метра «Mettler Toledo S220» и портативного термометра «GTH 175/Pt». Общее количество измерений 21.
0. При использовании спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой выполнено:
- анализ 3 образцов морской воды для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых. Общее количество проведенных измерений 32.
- анализ 3 образцов морской воды для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного, а также 26 образцов морской воды, предоставленных отрядом океанографии в летний этап сезонной экспедиции РАЭ-Ш 2022 г., для определения содержания кремния Общее количество проведенных измерений 76.
- выполнялась постановка методики определения азота нитратного в морской воде (РД 52.10.745-2020; РД 52.10.243-92). Вводятся в эксплуатацию два кадмиевых редуктора.
0. При использовании жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором было выполнено:
- анализ 1 образца грунтовых вод в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава. Общее количество проведенных измерений 2 
0. Выполнен анализ 1 образца грунтовых вод для определения содержания гидрокарбонатов при использовании механического одноканального титратора «Biohit Biotrate». Общее количество измерений 1. 
0. Проведена сублимационная сушка 9 проб донных отложений с использованием лиофилизатора «Martin Christ Alpha 1-4 LSC».  
0. Проведена минерализация 9 проб донных отложений с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 «Shimadzu». Общее количество подготовленных для анализа образцов – 18.
0. Проведена дистанционная консультация с сервисным инженером «Нордвестлаб» с целью устранения неполадок анализатора общего углерода TOC-L. Ожидается повторная консультация и получение рекомендаций.
0. Проведен анализ 49 проб (102 образца) донных отложений  на содержание кадмия (Cd), при использовании атомно-абсорбционного спектрофотометра «Shimadzu» AA-7000. Общее количество проведенных измерений 306.
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора». 
.
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 3181 tif-файл спутников METОP, 389 tif- файлов спутника TERRA, 13346 tif-файлов спутника NOAA, 1477 tif-файлов спутника NPP.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 
19 сентября произведена инспекция градиентного комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4.  	Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834][bookmark: _GoBack]Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности.
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
На реке .Грён 14 сентября измерен расход воды, отобрана проба воды на мутность.
На реках: Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак 15 сентября производились регулярные наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов.  Измерено 6 расходов воды, отобрано 6 проб воды на мутность.
17 сентября получены данные об изменениях уровня и температуры воды озера Стемме в течение сезона работ.
Осуществлялась камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.

5. 	Палеогеографические исследования
Завершена химическая обработка 20 проб разреза ВМ19-93 (долина Рейндален) на спорово-пыльцевой анализ. Дополнительно проведено механическое удаление пылеватых частиц из полученных препаратов с использованием ультразвука.
Продолжается обработка проб аэропалинологического мониторинга (35 шт).
Выполняется камеральная обработка полевых материалов, полученных в ходе палеогеографических исследований в юго-западной части Земли Оскара II

5. 	Океанографические исследования
В химико-аналитической лаборатории продолжается анализ проб морской воды, отобранных на станциях океанографического полигона РНЦШ в заливах Исфьорд и Грён-фьорд. Выполняется определение содержания биогенных элементов (фосфатов, силикатов, нитритов), общей щёлочности, а также содержания хлорофилла. 

5. 	Метеорологические исследования
15 сентября выполнен полевой выход на ледник Альдегонда для завершения сезонных работ. Снята теплобалансовая установка, считаны данные с постоянных АМС, заменены элементы питания.  Всё сезонное полевое оборудование обслужено и законсервировано до следующего сезона. Написан технический отчёт о выполненных сезонных работах по программе «Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов». 
5.  	Гляциология и мерзлотоведение
За отчетный период выполнены:
- полевой выход на л-к Альдегонда с измерением скоростей абляции по абляционным рейкам;
- полевой выход в долину Холлендердален с проведением мониторинга развития термокарстовых процессов

Разное
14 сентября проведена лекция по вечной мерзлоте Шпицбергена для учеников старших классов школы пос. Баренцбург

 Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
