Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 22 по 28 января 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 29.01.2025:
Температура воздуха: -4,0 °С
Атмосферное давление: 743,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 87 %
Ветер: ССВ 10 м/с, порывы 15 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 28.01 по 29.01 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Проинспектирован температурный датчик HOBO, расположенный у консульства, считаны данные.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Проведены технические работы, направленные на диагностику причин шума, нестабильности базовой линии и отсутствия пиков хроматографирования линии катионов ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.3 Проведена сверка и опись ЗИП для жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 и ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu.
2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ, заменены  сорбционный и пылезащитный фильтры ртутного монитора РА-915АМ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2206 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1217 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
28.01 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
[bookmark: _GoBack]Выполнялись ремонтно-монтажные  работы в жилом корпусе №2 и складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения. Изготовлен, установлен и запущен трубный радиатор отопления в одном помещении склада №2.
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