Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 05 по 11 июня 2019 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск. 12.06.2019:
Температура воздуха: + 1,9 °С
Атмосферное давление: 1017,7 гПа
Влажность воздуха: 81 %
Ветер: штиль

1. Аэрозольно-оптические наблюдения
         1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и измерения прозрачности атмосферы  автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце. 
1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (две двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведен анализ четырёх образцов почвы из пос. Пирамида на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрии на приборе LC-MS Shimadzu. Проведена обработка ранее полученных данных.
2.2. Проведена чистка детектора хромато-масс-спектрометра LC-MS Shimadzu.
2.3. Проведена экскурсия по лаборатории двух корейских ученых.
2.4. Проведено построение калибровочной кривой на общий фосфор для спектрофотометра UV-1800 Shimadzu на кювете 50 мм. 
2.5. Проведено размораживание и фильтрация 15 проб отряда мерзлотоведения. Проведены измерения параметров полученных жидких образцов: кислотности, электропроводности и солености.
2.6. Проводится пробоподготовка 20 образцов четвертичных отложений из разрезов К-18-16 и К-18-15 (долина реки Колес) для исследования методом микроскопии.
2.7. Проведена корректировка нуля анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».
2.8. Проведена корректировка нуля анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок».
2.9. Обеспечена постоянная работа и прием информации станций контроля качества атмосферного воздуха.
2.10. Поддержание и обеспечение работы всех узлов химической лаборатории.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 851 tif-файл со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 10.06 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции
и термокосы. 05.06 выполнена поездка на оз. Стемме. Считаны данные с метеостанции и термокос.
                 
5. Океанологические наблюдения
            Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд".

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2019»
6.1. Завершены наблюдения за таянием снежного покрова. Дважды выполнено измерение плотности, описание структуры залегания снежного покрова, измерение температуры поверхности снега и земли в двух шурфах вблизи метеостанции «Баренцбург». 
6.2. На реках Конгресс, Грен и озере Брехьерна выполнен монтаж приборов автоматического определения уровня воды. Выполнено измерение расходов и отбор проб воды в реках Брехьерна, Конгресс, Грен. Осуществлены рекогносцировочные выходы в долины рек Гренфьорд, Альдегонда, Брюде, а также на озера Конгресс и Линне.
7. Разное
7.1. Проводились работы по оборудованию на базе 20-футового контейнера помещения для первичной обработки проб.
7.2. 7 июня коллектив станции организовал приём двух корейских учёных из Корейского института полярных исследований (Korea Polar Research Institute – KOPRI): Dr. Hong Kum Lee (Отделение полярной биологии) и Dr. Ki-Tae Park (Отделение полярного климата). Коллеги были подробно ознакомлены с историей создания, а также с целями и задачами, стоящими перед РНЦ-Ш и РАЭ-Ш. Ознакомление состоялось в форме презентации и обстоятельной экскурсии по помещениям и лабораториям РАЭ-Ш. В фокусе внимания гостей находились вопросы морской биологии и химии атмосферных аэрозолей.
7.2. 11 июня успешно проведены учения экспедиционного состава по отработке действий в условиях аварийной ситуации на воде. Отработаны действия в реальной ситуации покидания плавсредства в спасательном костюме, пребывания в воде и подъёма на борт спасательного катера.
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