Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 02 по 09 сентября 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 10.09.2025:

Температура воздуха: 10,4 °С

Атмосферное давление: 753,1 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 89 %

Ветер: ЮЮВ 6 м/с, порывы 10 м/с, дождь.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 09.09 по 10.09 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 9 образцах поверхностных вод, отобранных по программе гидрологических исследований и экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун», на жидкостном хроматографе LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 166.

2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов в 12 образцах поверхностных вод, отобранных по программе экологического мониторинга СЗФ НПО «Тайфун» с помощью автоматичсекого титратора T70 Mettler Toledo. Общее количество измерений 24.

2.3 Отобраны поверхностные пробы морской воды из залива Гренфьорд по программе гидрохимических исследований в 2-х точках у морского поста и ТЭЦ. В отобранных пробах определены следующие параметры:

- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 8 образцах; общее количество измерений 16;

- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 8 образцах; общее количество измерений 8;

- получены значения для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 16.

Выполнена фильтрация 4 образцов морской воды, фильтры временно заморожены для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов спектрофотометрическим методом.

2.4 С использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu проведена серия измерений содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) для 2 образцов морской воды из Грёнфьорда и 7 образцов пресной воды, отобранных по программе гидрохимических исследований, и повторно силикатов в 18 образцах речных вод. Общее количество измерений 90.

2.5 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: заменены входные фильтры на газоанализаторах СО12 и О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3629 tif-файлов спутника METОP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 09.09 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Гидрологические исследования

Измерены расходы воды измерителем скорости потока ИСП-1М и отобраны пробы воды на рр. Грён, Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда. В химико-аналитической лаборатории в отобранных пробах речной воды определены pH, удельная электропроводность, минерализация и мутность. Взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на испарительном полигоне.

Взвешивание почвенных испарителей ГГИ-500-50 на площадке за наблюдением испарения не выполнялось из-за обильных осадков.

6.2 Гляциологические и мерзлотоведческие исследования

04.09 выполнен маршрут в долину Крокдален, отобраны образцы для анализа микробного состава минерализованного источника.

06.09 выполнен маршрут в долину Грёндален, отобраны образцы для анализа микробного состава минерализованного источника и считаны данные с двух термометрических кос.

09.09 выполнен маршрут на м. Альхорн, отобраны образцы для анализа микробного состава минерализованного источника и выполнен промер глубины сезонно-талого слоя на площадке CALM Alkhornet.

6.3 Метеорологические наблюдения

06-07.09 выполнялись следующие полевые работы на леднике Альдегонда:

Считаны данные с верхней АМС на леднике Альдегонда, осуществлена проверка работы оборудования и мелкий ремонт незначительных повреждений перед зимним периодом метеонаблюдений.

Считан массив сезонных данных с теплобалансовой установки, градиентной мачты и облачной камеры, расположенных в центральной части ледника Альдегонда.

Произведен демонтаж и вывоз сезонного оборудования с ледника Альдегонда в пос. Баренцбург.

Выполнен перенос системы питания облачной камеры (аккумулятор и солнечная панель в защитном ящике) с места установки теплобалансовой мачты в центральной части ледника на место расположения АМС в нижней части ледника Альдегонда для обеспечения сохранности оборудования в зимний период.

Проинспектировано состояние нижней АМС, выявлена неисправность работы солнечной панели, которая привела к разряду аккумулятора и отключению метеостанции 27.08.25, солнечная панель демонтирована и вывезена в п. Баренцбург. Сняты и доставлены в п. Баренцбург логгер HOBO U30 и аккумулятор нижней АМС для считывания сезонных данных, диагностики и замены неисправного оборудования.

Проведены установка, подключение и запуск 2-х логгеров HOBO Micro Station вместо HOBO U30 и общая проверка работы оборудования на нижней АМС перед зимним сезоном метеонаблюдений.

7. Разное

Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий, инженерных сетей и транспортной техники.

Оказана логистическая поддержка сотрудникам СФЗ НПО «Тайфун» и ВНИИОкеангеология.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген