Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 11 по 17 июня 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 18.06.2025:

Температура воздуха: 1,9 °С

Атмосферное давление: 751,3 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 92 %

Ветер: Ю 2-3 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 17.06 по 18.06 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20ADsp Shimadzu.

2.2 Выполнено плановое техническое обслуживание и химическая чистка дистиллятора GFL-2008.

2.3 Проведена инвентаризация сухих реактивов, составлены списки необходимых расходных материалов для закупки.

2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 4883 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2640 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

17.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное

Вёлся монтаж настенных радиаторов отопления в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Изготовлены жестяные карнизы для установки на кровле жилого корпуса №1.

Проведено плановое техническое обслуживание транспортной техники.

Проведен субботник по очистке от бытового мусора территории, прилегающей к жилым и лабораторным зданиям ААНИИ.

Оказана логистическая поддержка сотрудникам ГМО «Баренцбург» Мурманского УГМС и Кольского научного центра РАН.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген