Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 18 июля по 25 июля 2014 года
23 июля по сообщению СМИ на р. Валава (правосторонний приток Чебоксарского водохранилища) в районе г. Лысково обнаружен замор рыбы.
24 июля специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» был организован экспедиционный выезд на место замора рыбы и произведен отбор проб воды в 2-х точках р.Валава (река Валава в нижнем течении в результате гидротехнических мероприятий протекает по старому руслу р.Сундовик) в районе МУП «Биологические очистные сооружения» г.Лысковово: в 500 метрах выше сброса очистных сооружений и в 500 метра ниже точки сброса. По результатам анализов, содержание растворенного кислорода в точке выше сброса составило 3,67 мг/дм3, что соответствует критерию высокого загрязнения (ВЗ), в точке ниже сброса содержание растворенного кислорода составило 0,33 мг/дм3, что соответствует критериям экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). Информация о факте ВЗ и ЭВЗ доведена в установленном порядке до органов власти и природоохранных организаций Нижегородской области, а также передана полномочному представителю Президента РФ в ПФО. 
Зам. начальника УМЗА




  
        М.Г.Котлякова
