Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 30 июня по 06 июля 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 07.07.2021:

Температура воздуха: +7°С

Атмосферное давление: 749 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 75%

Ветер: направление З; 1 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.

В период с 02.07 по 05.07.2021 аэталометр АЕ33 не работал, т.к. находился на просушке из-за попадания в него воды.

Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9.

Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.

С 05.07 по 06.07.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1.  Выполнен анализ 13 образцов водных вытяжек мерзлоты «скважина 20», 5 образцов речной воды, предоставленных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 72.

2.2. Введена в эксплуатацию водяная баня LOIP LB-161 и подготовлено 15 фарфоровых чаш, высушенных до постоянной массы, для последующего выпаривания водных вытяжек мерзлоты и определения сухого остатка по ГОСТ 18164-72, а также прокалённого остатка по ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 водных вытяжек.

2.3. На жидкостном хроматографе LC-20AD Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором:

- проведена пассивация детектора CDD-10A;

- выполнена методическая замена подвижной фазы катионного канала;

- проведена замена ротора и статора 6-ходового крана автосемплера.

2.4. На спектрофотометрах UV 1800 «Shimadzu» с проточной и непроточной кюветами:

- проведена программная калибровка базовой линии прибора;

- выполнена валидация следующих параметров: уровень шума, флуктуации базовой линии, точность длины волны (линия эмиссии дейтериевой лампы).

- выполнена чистка кюветного отделения.

2.5. С использованием хроматографической колонки проведена оптимизация и найдены времена удержания 22 стандартов перфторированных соединений, а также 14 изотоп-меченых стандартов перфторированных соединений с использованием хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».

2.6. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).

2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля

качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.

Всего по FTP было отправлено 3483 tif-файла спутника NOAA, 3710 tif-файла спутников METОP, 762 tif- файлов спутника TERRA, 1233 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 06.07.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

  - Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд

Выполнялось регулярное измерение расходов воды и

взвешенных наносов на реках: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс.

Отобрана проба воды на гидрохимический анализ в реке Васстак.

Переустановлено уровнемерное устройство в реке Альдегонда в связи с его

повреждением на предыдущем месте.

Произведена нивелировка уровнемерных свай на гидрологических постах рек Гренфьорд, Бретьерна и Альдегонда.

Выполнен перенос отметки местной системы высот с базовой станции, расположенной возле выносного пункта приёма информации (ВППИ), на пункт фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) «Баренцбург» для дальнейшей работы со спутниковыми данными ГНСС, свободно предоставляемыми ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».

Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений.

7.2. Отряд экологического мониторинга

В течение отчётного периода проводились лабораторные работы:

-  в 4 пробах озёрной воды (озера Стемме, Голубое и Безымянное), в 2 пробах морской воды (залив Билле-фьорд) и 1 пробе почвенной воды (склон г.Стурхеда) проведены определения ртути, нефтепродуктов (НП);

- проведена пробоподготовка для определения хлорорганических соединений (ХОС) и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ);

-  в 8 пробах морской и озёрной воды, отобранных в 2020 г.  в районах: водозабора и порта пос. Баренцбург, р. Грен, оз. Стемме, а также порта пос. Пирамида, были произведены определения pH, Eh, щёлочности и электропроводности.

- выполнена пробоподготовка для определения хлорорганических соединений (ХОС), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), взвешенных веществ (ВВ), тяжёлых металлов (ТМ), биогенных элементов (БЭ).

Произведён отбор атмосферного воздуха в пос. Баренцбург

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 30 июня по 6 июля 2021 г. (по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 4.6 °С

Максимальная: 8.5°С

Минимальная: 1.5°С

Ветер: средний 4.8 м/с, максимальный порыв 18 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 30 июня по 6 июля зарегистрированных неблагоприятных метеорологических явлений - 4. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;

•	по мареографу –непрерывная запись 7 суток;

•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;

•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;

•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения

-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 30 июня по 6 июля -4.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 30 июня по 6 июля – 52 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген