Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 20 по 26 сентября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 27.09.2023:

Температура воздуха: -6,1°С

Атмосферное давление: 757,5 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 80%

Ветер: В 2 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 26 по 27 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ 8 образцов речной воды, отобранных отрядом гидрологии сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание различных форм углерода и азота с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 32.

2.2 Выполнен анализ содержания растворенного окрашенного органического вещества (CDOM) в 94 образцах морской воды, отобранных отрядом океанологии сезонной экспедиции «Шпицберген», с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 282.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3506 tif-файла спутников METОP, 212 tif- файлов спутника TERRA, 2088 tif-файлов спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

26 сентября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2. Регистрировался уровень УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.

5.3. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические наблюдения

На реках Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Конгресс, Васстак измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность, а также демонтированы гидрологические посты наблюдений в связи с установлением ледового покрова. В химико-аналитической лаборатории профильтрованы 7 проб речной воды на содержание взвешенного вещества.  Считаны данные с регистраторов уровня воды на озерах Бретьерна и Стемме. Выполняется камеральная обработка полученных данных.

6.2 Палеогеографические исследования

Выполнено микроскопирование 2 препаратов проб эоловых отложений (ИС22-18) равнины Даудманс – определение количественного и качественного соотношений ископаемых пыльцы и спор. Разобран монолит торфяника К23-1, отобранный в долине Колесдален на 45 образцов. Начат анализ потери при прокаливании 15 проб торфа.  Проведен смыв 8 пластин, экспонированных в рамках аэропалинологического мониторинга, подготовлены первичные препараты для дальнейшего анализа.

Ведется подготовка образцов, отобранных в полевом сезоне 2023 г., к хранению и транспортировке.

- Разное

Завершена подготовка отопительной системы жилых и служебных зданий к зимнему периоду.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген